| 2.5.2. 해남성 건설청 태양에너지 온수시스템 건축 일체화 기술에 관한 통지 경건설[2006]243호 각 시, 현, 자치구 건설국 및 규획국, 각 건축 설계원, 시공도 심사 센터, 부동산 개발공사, 공정감리공사, 태양에너지 제품 중개판매점 및 공정 시공설치 기업, 각 유관 단위 : 《중화인민공화국 재생에너지법》, 《건설부의 <국무원 에너지 절약 업무 강화에 관한 의견>에 관한 실시의견》, 《건설부, 재정부의 재생에너지가 건축 중 응용 추진하는 것에 관한 의견》을 철저히 시행하고, 당 성 태양에너지 자원의 장점을 충분히 발휘하며, 에너지 절약 건물을 발전시키고, 환경을 보호하며, 에너지 절약형 사회를 건설함과 동시에 당 성(해남성) 경제사회를 지속적으로 발전시키기 위해, 전체 성(省)의 민간건축 중 태양에너지 온수시스템 건축 일체화 기술의 응용을 널리 확충한다. 유관 사항을 아래와 같이 통지한다. 1. 인식을 제고시키고, 태양에너지 온수시스템 건축 일체화 기술에 대한 지도를 강화한다. 중국은 세계 에너지 부족 국가중의 하나이다. 경제가 급속히 발전함에 따라, 국민 생활 수준이 지속적으로 향상되었고, 에너지 요구량 또한 나날이 증가함에 따라, 에너지 문제는 이미 중국 경제의 지속적인 발전을 가로막는 걸림돌이 되었을 뿐 아니라, 국가의 안전을 위협하는 수준에 이르렀다. 민영 건축물은 에너지 소모에 있어 큰 비중을 차지하기 때문에, 민영 건축물에 태양에너지 응용 기술을 보급하는 것은 대량의 에너지를 아낄 수 있는 동시에, 사람들의 생활 편의를 제고시킬 수 있다. 당 성은 위도가 낮고 대기가 깨끗하고 맑으며, 연평균 기온이 높은 편이다. 또한 태양 복사도가 크고, 태양에너지 자원이 풍부하므로, 자원의 우세를 충분히 활용하여, 태양에너지 온수시스템 기술을 전폭적으로 보급하고, 건축물의 전기에너지, 화석에너지의 소모를 줄인다. 현재, 당 성 태양에너지 온수시스템 기술의 응용 규모는 매우 작고, 시공설계와 관리 수준이 낮으며, 서비스 시스템이 부족한 등의 문제가 존재한다. 각 급 건성행정 주관부문은 태양에너지 온수시스템 건축 일체화 기술에 대한 인식을 제고하고, 적절하게 지도를 강화하여, 효과적인 조치를 취해야 한다. 태양에너지 온수시스템 건축 일체화 기술이 실제 필요한 곳에 적용될 수 있도록 보장하여, 에너지 절약과 생활 수준 향상의 목표에 이를 수 있게 한다. 2. 2007년 1월 1일부터, 신규로 건축하거나 리모델링 한 12층 이하 주택 건물(별장 포함)과 여관 및 호텔은 태양에너지 온수시스템 건축 일체화 기술을 적용해야 한다. 건축 설계 시 태양에너지 온수시스템 건축 일체화 설계를 동시에 진행해야 하며, 태양에너지 온수시스템 건축 일체화 공정 중 설계와 더불어 시공, 검수, 양도사용을 동시에 완수해야 한다. 12층 이상 주택 건물 및 기타 공공 건축물은 태양에너지 온수시스템 건축 일체화 기술 적용을 장려한다. 태양에너지 온수시스템의 제조비용은 건축공정 투자 총예산에 포함되어야 한다. 3. 신규 건축한 12층 이하의 주택 건물과 여관 및 호텔이 태양에너지 온수시스템을 설치하지 않은 경우, 건축 설계 단위는 서면으로 그 이유를 제출하고, 건설 단위는 시공도안의 심사 보고 전에 현지 건설행정 주관부문에 보고하여 기록으로 남겨야 한다. 4. 건축 중 적용된 태양에너지 온수시스템 기술은 해당 건축 설계 단위가 설계에 대해 책임을 진다. 건축 설계 단위는 건축 설계 진행 시, 태양에너지 온수시스템을 유기적인 구성부분으로 삼아, 건축, 구조, 급수, 전기 및 건물 자동화 시스템 등 전문적인 설계를 동시에 진행하고, 《민영건축물 태양에너지 온수시스템 응용기술 규범》(GB50364-2005) 등 국가 기술표준을 엄격히 집행한다. 태양에너지 온수시스템 전문 설계 서류를 작성하고, 건축 입면 미관을 깔끔하게 하며, 질서 있게 협조하고, 합리적으로 배치한다. 또한 기능들을 정합시키고, 구조의 안전과 설치의 유지보수 및 사용 편의를 보장한다. 5. 시공도안 심사 기구는 태양에너지 건축일체화 설계에 대해 전문적인 심사의견을 제출해야 하고, 심사에 합격할 경우, 《영건축물 에너지 절약 설계 심사 준비 등기표》에 주석하여 설명한다. 태양에너지 응용시스템 설치를 해야 하지만 태양에너지 응용 전문 항목 설계가 미처 진행되지 않았거나 현지의 건설행정 주관부문의 비안을 거치지 못했다면, 시공도안 설계 심사를 통과할 수 없다. 태양에너지 온수시스템 집열에너지는 건축물 에너지소비 절감 총량에 계상할 수 있다. 6. 태양에너지 온수시스템의 시공설치 및 유지보수 단위는 성(省) 건설행정 주관부문이 인정한 태양에너지 온수시스템 시공 전문 자격을 보유해야 하며, 태양에너지 설치공은 《태양에너지 공정 기술 훈련 합격증서》를 소지해야 한다. 설계도면과 《태양 온수시스템 설계, 설치 및 공정 검수 기술규범》 (GB/T18713-2002) 등 국가 유관 표준규범의 규정에 엄격히 따라 시공을 진행해야 하고, 시공공정의 품질과 안전을 보장해야 한다. 태양에너지 온수시스템 설치시공 및 유지보수 기업이 태양에너지 온수시스템 설치 과정 중, 건축 구조물을 파손하게 된 경우, 수리하여 원상복구 해야 할 책임이 있으며, 기술의 경제적 책임을 지게 된다. 7. 건축공정 품질감독기구, 감독관리 단위는 태양에너지 온수시스템 설치의 감독, 관리 업무를 완수해야 하며, 책무를 성실히 이행하고, 건축공정 중 불합격 처분을 받은 태양에너지 온수기 및 부품의 사용을 금한다. 건축 단위는 조직 공정의 준공 검수 시, 태양에너지 온수시스템 공정의 안전 품질과 사용효과 등의 내용을 포함하여야 한다. 8. 완공된 건축물에 대해, 거주민은 건축물의 품질과 안전, 건축 환경 경관에 영향을 미치지 않는 전제 하에, 기술규범과 제품표준에 부합하는 태양에너지 응용시스템을 설치할 수 있다. 건축물 전체에 태양에너지 온수시스템을 설치하는 경우, 단지 내 부동산 소유자 위원회의 동의를 구해야 하고, 부동산 관리 회사는 태양에너지 온수시스템 설치를 적극적으로 지원해야 한다. 9. 태양에너지 제품응용의 중점 보급 제도를 시행한다. 성 건설 과학기술 위원회 조직의 전문가 논증을 거친, 성능이 우수하고 품질이 양호한 모든 태양에너지 제품에 대해 성 건설청은 해남성 태양에너지 제품 중점 응용 보급 증서를 발행하고, 성 전체에 중점적으로 보급하여 응용한다. 또한 성 건설청은 태양에너지 기술 응용을 장려하기 위해, 태양에너지 기술 건축 응용현황을 에너지 절약 건축, 녹색 건축, 우수한 설계, 뛰어난 품질의 공정과 생태 구역 등의 선발에 주요 조건 중 하나로 삼아, 우선적으로 심사하여 표창한다. 10. 태양에너지 태양광 발전과 광 에어컨 기술 응용 보급을 장려한다. 각 시, 현 건설행정 주관부문, 각 분야 건설 소유자, 부동산 개발기업은 적극적으로 철저하게 국가 에너지 절약 정책을 시행하고, 태양에너지, 지열에너지, 풍력에너지 등 재생에너지 응용을 전폭적으로 보급하며, 《태양광 전원 시스템 설치공정 설계 규범》 (CECS84-96), 《태양광 전원 시스템 시공과 검수기술 규범》 (CECS85-96) 등 기술규범 표준을 성실히 집행한다. 태양에너지 태양광 발전 및 광 에어컨의 건축일체화 시범 공정 건설을 전개한다. 고효율적이고 안전하며, 내구성이 강한 건축 자재형 태양에너지 집열기 및 태양에너지 전지판의 종합이용 기술을 탐색하고 연구하여, 해남성 태양에너지 응용 수준을 제고시키고, 해남도 태양에너지 사업의 발전을 도모한다. 2006년 11월 14일 |  | 海南省建设厅关于推广应用太阳能热水系统与建筑一体化技术的通知 琼建设[2006]243号 各市、县、自治县建设局、规划局，各建筑设计院、施工图审图中心、房地产开发公司、工程监理公司、太阳能产品经销和工程安装施工企业，各有关单位： 为贯彻落实《中华人民共和国可再生能源法》、《建设部关于贯彻〈国务院关于加强节能工作的决定〉的实施意见》、《建设部、财政部关于推进可再生能源在建筑中应用的实施意见》,充分发挥我省太阳能资源优势，发展节能建筑，保护环境，建设节约型社会，推动我省经济社会可持续发展，决定在全省民用建筑中，推广应用太阳能热水系统与建筑一体化技术。现将有关事宜通知如下： 一、提高认识，加强对推广应用太阳能热水系统与建筑一体化技术的组织领导。 我国是世界上能源匮乏的国家之一，随着经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，对能源的需求量日益增长，能源问题已经成为制约我国经济持续发展的瓶颈，并开始威胁到国家安全。民用建筑是能耗的大户，在民用建筑中推广太阳能利用技术，不仅可节约大量能源，同时也提高人民生活的舒适度。我省地理纬度低，大气洁净，透明度好，年均气温高，太阳辐射强度大，太阳能资源丰富，应充分发挥资源优势，大力推广应用太阳能热水系统技术，以降低建筑对电能、石化能源的消耗。目前，我省太阳能热水系统技术的应用存在规模小、设计施工与管理水平低、服务缺位等问题。各级建设行政主管部门要提高对应用太阳能热水系统与建筑一体化技术重要性的认识，切实加强领导，采取有效措施，确保太阳能热水系统与建筑一体化技术的推广工作落到实处，达到节约能源，提高生活水平的目的。 二、从2007年1月1日起，凡新建、改建的十二层及以下住宅建筑（含别墅）和宾馆酒店，应推广应用太阳能热水系统与建筑一体化技术。在进行建筑设计时，要同时进行太阳能热水系统与建筑一体化设计，做到太阳能热水系统与建筑工程同步设计、同步施工、同步验收，同步交付使用。十二层以上住宅建筑及其他公共建筑鼓励应用太阳能热水系统与建筑一体化技术。要把太阳能热水系统的造价列入建筑工程投资总预算。 三、新建十二层及以下住宅和宾馆酒店不具备安装太阳能热水系统条件的，建筑设计单位提出书面原因，由建设单位在报送施工图审查前，向当地建设行政主管部门备案。 四、在建筑中应用的太阳能热水系统，由该建筑的设计单位负责设计。建筑设计的单位在进行建筑设计时，要将太阳能热水系统作为建筑有机组成部分，与建筑、结构、给水、电气及楼宇自动化系统等专业设计同时进行，严格执行《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》（GB50364-2005）等国家技术标准。专设太阳能热水系统专业设计文件，做到建筑立面整齐美观，协调有序，布局合理，性能匹配，确保结构安全、安装维修和使用方便。 五、施工图审查机构要对太阳能与建筑一体化设计提出专项审查意见，审查合格的应在《民用建筑节能设计审查备案登记表》中注明。对应当安装太阳能利用系统而未进行太阳能利用专项设计，又没有经当地建设行政主管部门备案，不得通过施工图设计审查。太阳能热水系统集热能量可以计入建筑节能降耗总量。 六、太阳能热水系统的施工安装维修单位应具有省建设行政主管部门认定的太阳能热水系统施工专业资质，太阳能安装工应持有《太阳能工程技术培训合格证书》。要严格按照设计图纸和《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》（GB/T18713-2002）等国家有关的标准规范的规定进行施工，确保工程施工质量和安全。 太阳能热水系统施工安装维修企业在安装太阳能热水系统过程中，造成建筑结构破坏的，负责维修恢复，并担负技术经济责任。 七、建筑工程质量监督机构、监理单位应做好太阳能热水系统安装施工的监督、监理工作，认真履行职责，不允许不合格的太阳能热水器及配件应用在建筑工程上。建设单位在组织工程竣工验收时，应包括太阳能热水系统工程质量安全和使用效果等内容。 八、对已建成的建筑物，住户可以在不影响建筑物质量、安全和建筑环境景观的前提下安装符合技术规范和产品标准的太阳能利用系统。整幢建筑物加装太阳能热水系统的，要征得小区业主委员会同意，物业管理公司要积极支持安装应用太阳能热水系统。 九、实行太阳能产品重点推广应用制度。凡通过省建设科技委组织专家论证，性能好，质量优良的太阳能产品，由省建设厅发给海南省太阳能产品重点推广应用证书，在全省重点推广应用。为了鼓励太阳能技术的应用，省建设厅决定将建筑应用太阳能技术情况作为节能建筑、绿色建筑、优秀设计、优质工程和生态小区等评选的重要条件之一优先给予评奖。 十、鼓励推广应用太阳能光伏发电与光冷空调技术。各市、县建设行政主管部门、各项目建设业主、房地产开发企业，要积极贯彻国家节能政策，大力推广应用太阳能、地热能、风能等可再生能源，认真执行《太阳光伏电源系统安装工程设计规范》（CECS84-96）、《太阳光伏电源系统工程施工与验收技术规范》（CECS85-96）等技术规范标准，组织开展太阳能光伏发电与光冷空调与建筑一体化示范工程建设，探索研究高效、安全、耐久、建筑构件型太阳能集热器及太阳能电池板的综合利用技术，提高海南省太阳能应用水平，推动海南太阳能事业的发展。 二○○六年十一月十四日 |
| --- | --- | --- |