| 2.5.3. 광주시 신에너지 및 재생에너지 발전계획(2008～2020) (의견수렴원고) 조직단위: 광주시 경제무역위원회 편집단위: 중국과학원 광주에너지연구소 2008년 9월 Ⅰ. 서두 중국의 경제발전은 신에너지와 환경보호 이중압력에 직면하고 있다. 최근, 중국의 GDP 년 증가율은 계속 두자리 숫자를 유지하고 있고 국제 에너지서의 최신 예측에 근거하면 2020년 중국의 에너지 수요 총량은 45~50억 톤 표준 가스에 도달할 것이다. 더욱 심각한 문제는 국제 원유격이 폭등하는 바람에 올해 6월, 국제 원유가격이 배럴당140달러를 초과하였고 메탄 및 천연가스의 가격도 대폭으로 상승하면서 중국의 경제발전 생산에 심각한 영향을 미쳤다는 점이다. 또한, 석유화학 에너지의 대량 소비 생산으로 인해 배출된 온실가스가 전 지구의 기후 변화를 일으켜 전 지구가 공동으로 주목하는 핫이슈가 되었다. 중국 공산당 제17회 보고에서는 처음으로 《생태문명건설》을 명확하게 중국 공산당의 목표로 세우는 동시에 전면적으로 이상적인 사회를 건설하는 새로운 요구로 제시하였다. 《생태문명건설은 기본적으로 에너지 자원 절약과 생태환경보호의 산업구조, 증가방식, 소비모델을 형성》하여야 하고 《순환경제가 비교적 큰 규모를 형성하여 재생에너지의 비중이 명확이 상승되어야 하며 주요 오염물질 배기가 효과적인 통제를 받아 생태환경이 뚜렷하게 개선되어야》한다. 대대적으로 신에너지를 발전시키는 것은 광주에서 진일보로 과학발전관을 실현하고 생태문명 건설 모범을 쟁취하는 중요한 내용이며 우리 시에 현대산업 체계로 세우고 우리 시를편리한 도시로 건설하는데 중요한 공헌을 할 것이다. 광주는 개혁개방 이전에 30년의 지속적이고 빠른 발전을 실현하였고 광주시의 1차 에너지 공급은 주로 광동성 이외의 기타 성에서 조달받아 수입하였고 미래에 완전하게 화학석유 에너지에 의존하여 광주시의 에너지 수요를 부응한다는 것은 아주 어려운 일이다. 청결하고 효율이 높고 안전한 에너지 공급체계를 구축하고 신에너지의 전폭적인 발전에 의지하여 화학석유 에너지를 보완 및 대체하는 것은 우리 시의 현대화 진행과 직접적으로 관계되고 우리 시의 자원절약형, 환경친화적 사회 및 “가장 우수한 지역”의 건설과도 관련된다. 과학발전관을 더욱 철저하게 실시하고 신에너지 산업을 발전시키며 우리 시의 안전하고 경제적이며 청결한 에너지 체계를 구축하여 살기 좋은 도시를 건설하기 위하여 본 계획을 특별히 제정한다. Ⅱ. 신에너지의 개념과 정의 신에너지라는 것은 새로 발견한 1차 에너지 및 신에너지를 통한 전환 기술로 획득한 2차 에너지 등을 말한다. 핵에너지는 저탄에너지에 속하고 이미 사용한 기술 외 일련의 신형 핵에너지 기술은 빠른 속도로 개발하는 중이며 중국 핵에너지의 개발 이용에서 시작단계에 속한다. 본 계획에서는 핵에너지를 새로운 에너지의 범위에 포함시킨다. 재생에너지라는 것은 풍력, 태양에너지, 수력, 바이오매스, 지열에너지, 해양에너지 등 비화학석유 에너지를 지칭한다. 본문에서는 신에너지와 재생에너지를 통칭하여 《신에너지》라 명명한다. Ⅲ. 국내외 신에너지의 발전개황 해외의 추이를 살펴보는 경우, 선진국에서는 신에너지의 제고점을 점령하는 것을 매우 중시한다. EU는 2010년까지 재생에너지가 전체에너지 소모에서 차지하는 비중을 12%, 2050년까지 50%에 도달하도록 하는 목표를 마련하였다. 《일본 신국가 에너지전략》에서는 2030년까지 에너지 효율을 현재 기초에서 30%를 제고한다고 제시하였다. 해외에서 채굴하는 석유의 비례는 현재 수입 총량의 15%에서 40%이상으로 제고시킨다. 교통부문의 석유 대외 의존도는 100%에서 80%로 낮추고 2020년 이전까지 비화학석유 에너지전력(핵에너지, 수력, 재생에너지)이 총 전력에서 차지하는 비율을 현재의 40%에서 50%까지 확대하도록 노력한다. 미국에서 제출한 녹색전력을 점차 제고시키는 발전계획은 주로 풍력발전, 태양광발전, 바이오매스발전 등의 목표에 도달하는 것이고, 그중 태양광발전은 2020년 까지 발전장치 증가량의 15% 정도를 차지할 예정이고 누적 설치량이 3600만 킬로와트에 도달할 것이며, 미국이 태양광발전 기술개발 및 제조수준에서의 세계적인 선두지위를 보존한다. 국내 발전상황을 살펴보면, 2005년 《재생에너지법》을 발표하고 2006년 1월부터 시행하였다. 많은 성과 시에서도 해당 지역에 적합한 신에너지와 재생에너지 발전 계획과 촉진조치를 제정 및 시행하였다. Ⅳ. 광주시의 신에너지 발전 필요성 (1) 신에너지 발전은 과학발전관을 철저하게 시행하고 글로벌 에너지 발전의 새로운 추이에 대응하는 필연적인 선택이다. 광주시는 현재 경제발전 전환의 핵심단계에 처해있으며 신에너지의 발전은 우리 시의 새로운 사상해방이고 사회경제의 훌륭하고 신속한 발전을 모색하는 유력한 수단이다. 우리 시는 신에너지 기술과 배출감소 기술의 발전, 그에 상응하는 저탄에너지 산업의 발전을 기후변화에 대응하는 우리 시의 중요한 내용으로 삼아 성실하게 계획하고 실행해야 한다. 저탄소 경제, 온실가스 배출 통제 분야에서 전국적으로 시범 및 리드역할을 발휘한다. 그 밖에도 신에너지 발전은 우리 시의 사회주의 신농촌 건설을 위한 수요이며 농촌의 생활연료 부족과 품질우수화 문제를 해결하고 유기폐기물 오염을 기본적으로 제거하는 효과적인 수단이다. (2) 신에너지 발전은 에너지 수요 증가를 만족시키는데 유리하다. 최근 몇 해 동안, 광주는 산업구조 조정을 통하여 에너지 효율을 제고시켰고 단위의 GDP 에너지 소모가 전국 평균수준의 60% 정도로 전국적으로 선진적인 위치에 있다. 그러나 경제 총량 증가 속도가 빠르고 강력하며 중화학 공업 생산능력의 끊임없는 확대와 에너지 수요 총량의 증가 추세는 여전히 효과적으로 제어되지 못하고 있다. 광주시의 화학석유 에너지는 거의 모두 성 밖의 지역에서 조달되거나 국외에서의 수입에 의존하고 있기 때문에 에너지 발전은 자원과 환경의 제약을 받고 있다. 때문에 신에너지 발전은 우리 시 “총량통제, 증가량 감소, 보유량 조정, 감량 확보” 에너지 전략을 관철하는 데에 있어 중요한 구성부문이다. (3) 신에너지 발전은 우리 시의 공기오염 정돈과 에너지 절약 추진에 유리하다. 2006년의 통계에 따르면, 광주 1차 에너지 소비 중에서 매탄이 점유하는 비율이 약 46%, 원유의 비율이 약 24%, 액화석유가스와 천연가스의 소비점유비율이 약 5%, 재생에너지의 점유비율이 1% 미달이며 청결에너지의 점유비율은 낮은 편이다. 석탄, 연료오일 등 비쳥결 에너지의 대량소비는 우리 시의 SO2, NOx 등 대기오염물 배출을 야기하는 주요 원인이다. 이 밖에 우리 시는 “11차 5개년 계획”에 에너지를 절약하고 소모를 감소시키는 임무가 많다. 재생에너지를 사용하여 화학석유에너지를 대체하고 우리 시의 화학석유 에너지 소모총량을 감소하고 신에너지 비율을 증가시켜 우리 시의 공기오염 정도과 에너지 절약 및 배출감축 목표를 완성하는 데에 중요한 공헌을 할 수 있다. (4) 신에너지 발전은 광주시의 산업 경쟁력을 발전시키는데 유리하다. 최근 몇 해 동안, 석유 가격의 상승과 전 세계 기후 변화의 영향을 받아 신에너지 개발이용은 국제사회에서 고도로 중시 받고 있다. 알려진 바에 따르면 2007년 전 세계에서 진행된 재생에너지 방면의 투자가 60% 증가하여 1480억 달러에 도달하였다. 풍력발전, 태양에너지 광발전 산업은 지속적으로 빠른 속도로 증가하고 신에너지 자동차, 대체연료 업종 발전의 속도도 뚜렷하게 빨라지고 있다. 광주시는 경제발전 방식 전환, 산업구조와 배치를 조정하는 중요한 단계에 처해 있다. 신에너지 발전은 우리 시의 하이테크기술 산업 발전을 이끌고 산업 경쟁력을 강화하는데 유리하다. 에너지 구조의 조정에 따라, 중국은 이미 적극적으로 핵발전을 발전시키기 시작하였으며, 광동성 역시 중국의 핵발전 중심지역으로 건설될 것이다. Ⅴ. 광주시의 신에너지 발전 조건 (1) 재생에너지 자원정황 태양에너지는 비교적 좋은 이용가치가 있다. 광동성 기후센터의 <광주 태양에너지 자 원 평가보고서>에 따르면, 광주 지역의 2005년에서 2006년 연간 태양 방사 총량은 4GJ/m2 이고, 매년 1일 일조시간이 6시간을 초과한 날이 107일이다. 광주의 태양에너지 일 변화는 그다지 크지 않아 태양이 직접 방사하기만 하면 하루 중의 그 어떤 시간에 이용하여도 효율이 비교적 안정적이다. 열펌프 기술 추진 응용조건이 양호하다. 2007년 광주시 년 평균 기온은 이미 23℃ 를 넘었고 최저기온은 5℃, 습도는 50~95%로 공기에너지 열펌프로 생활 온수를 생산하여 사용하는데 매우 적합하다. 이 외에 광주시의 수자원이 비교적 풍부하여 주강의 수자원과 일부 비교적 큰 지표 저수지에서 부근 건축물의 지원 열펌프 사용에 수원을 제공할 수 있다. 비록 광주 토양과 환경 온도차이가 비교적 크지만 지질 조건이 비교적 좋은(철흙층이 비교적 깊다) 지방은 지원 열펌프 기술 사용에 적합하다. 남사, 만청사 연해 지대의 풍력은 일정한 개발 가치가 있다. 광동성 풍력발전 자원은 주로 동서양쪽에 집중되어 있고 3300킬로미터가 넘는 해안선과 천여개의 섬이 있으며 연해 지대 및 섬의 바람 속도가 비교적 크기 때문에 풍력자원이 풍부하다. 증성과 종화 등 지역의 수력자원은 더욱더 발굴할 수 있다. 광주시 지역은 주강 삼각주 평원구에 자리잡고 있어 수력자원이 한계가 있다. 종화시 동북부의 류계하 및 증성시 북부의 증강 하류의 종파는 비교적 가파롭고 일정한 수력 잠재력이 있다. 생활 폐기물 등 생물질은 개발 이용할 가치가 있다. 광주시 소재 10구2시 에 배출되는 1일 생활 쓰레기량은 이미 11000톤에 도달하였고 매년 쓰레기 배출량은 최고 400만 톤에 도달한다. 2010년에는 일간 13000톤, 연간 500만 톤의 쓰레기가 배출될 것으로 예측되고 있다. 광주시 지대는 아열대에 처해 있어 생물질 자원이 비교적 풍부하고 목찰, 줄기 등 농림 폐기물 자원이 비교적 풍부하지만 아직 효과적으로 이용을 하지 못하고 있다. (2) 신에너지 개발 사용 현황 광주시의 신에너지 사용과 산업발전은 아직 초기단계에 처해 있고 신에너지가 우리 시의 전체 에너지 소비에서 차지하는 비중이 아직 비교적 낮고 산업 규모도 비교적 작다. 현재 우리 시의 태양에너지 이용은 주로 광열이용이고 공장, 병원 등 공공건설에 장치한 태양에너지 집열판은 약 40만 평방미터로 보급율이 약 5%이고, 신에너지의 사용 시범을 완성하였다. 예를 들어 태양에너지 광발전, 태양에너지 가로등, 교통신호등 등 신에너지의 시범 프로젝트가 있고 광주 상업학교, 애군호텔 등은 열펌프 에어콘과 열펌프 전기 절약 공사시범을 전개하였고 판위중심구병원은 태양에너지 절약 일체화기술과 열펌프 제냉열수 시스템을 도입할 것이며 남사구는 풍-전력-광 삼위 일체의 시범성 가로등 등을 장치하였다. 환경보호부문은 우리 시 전역에서 요식업의 《기름을 기체로 변환》하는 작업을 추진하였고 교통부문은 교통 영역에서 LPG 청결에너지를 사용하도록 추진하여 현재 이미 29개의 LPG가스 충전소를 건설하였으며 우리 시의 85% 공공버스와 100%의 택시가 모두 LPG를 사용하고 있다. 신에너지 기술 연구개발 방면: 광주시의 신에너지 기술 연구개발, 연구개발팀 및 기술 성과는 국내에서 우세를 차지하고 있고 국제적으로도 일정한 지명도를 갖고 있다. 중국과학원 광주에너지연구소, 화남이공대학, 중산대학 등 단위는 이미 신에너지와 관련된 연구개발을 전개시켰고 연구 영역에는 태양에너지광발전, 생물질 기화발전, 생물질 합성연료, 바이오디젤, 연료에틸알코올, 메탄가스공정과 생물질 수소제조 등 여러 가지가 있어 자주 지적재산권을 보유하는 성과를 획득하였다. 광주 에너지연구소의 생물질기화발전 기술은 이미 국내 여러 도시와 동남아 많은 나라에서 생물질전기시설을 건립하였고 자동차 그룹과 화남이공대학에서는 혼합동력버스 연구개발을 전개하였으며 중산대학에서도 순수전동자동차 연구개발을 전개하였다. 신에너지(대체에너지 포함) 생산 및 장비 방면: 남사 구태에너지회사에서 메틸에테르 연 생산량이 15만인 프로젝트가 이미 가동을 개시하였다. 광일집단의 쓰레기 소각 발전 플랜트, 디선회사의 생물질 알맹이와 생물질 오일 프로젝트의 시범전개도 초보적으로 성공하였다. 동방전기(광주)중형기계유한공사(원자력에너지 핵심설비)는 원자력발전 장비 영역에서 국내의 선진수준에 위치해있다. 신흥 에너지 하이테크 기술산업, 예를 들어 디선에너지집단(생물질오일장비, 생물연료보일러), 광동동익전기유한공사(열펌프), 광주시아도풍력발전설비제조유한공사, 광주홍영에너지과학기술회사 (소형 풍력발전유니트, 태양에너지 풍력발전 상호보충유니트), 구태에너지(광주)유한공사(메틸에테르), 광동중과천원재생자원공사유한공사(생물질연료) 등 일부 기업이 신속하게 발전하면서 풍력발전, 태양에너지 발전기술과 재료, 열펌프, 송수저수장치 등 분야의 장비업 발전이 양호하게 시작되었다. (3) 과학기술 창조능력과 장비제조업 기초 과학기술 창조능력 분야: 광주시에는 화남이공대학, 중산대학, 광동공업대학, 화남농업대학, 광주대학 등 과학연구 능력이 훌륭한 고등교육기관이 집중되어 있으며 각각 에너지 및 화학공업 학원, 전력학원, 신에너지연구센터, 건축에너지절약 연구개발센터 등 에너지 연구기구가 설치되어 있다. (중국과학원 산하) 광주에너지소, 지구화학연구소, 남해해양연구소, 생태환경연구소, 지리연구소, 농업과학연구소, 광주사회과학원 등 10여 개 연구기구가 신에너지 과학기술, 에너지 자원, 에너지 환경, 지역생태환경 및 지속가능발전 등 영역에서 연구역량을 갖추었으며 태양에너지 열이용, 남방건축에너지 절약, 바이오매스 이용, 지능형교통 에너지 절약, 태양에너지 기능재료, 분포식 에너지 시스템 등 분야에서 일련의 자가보유 신기술과 연구개발 성과를 획득하였다. 또한 일부는 국제적으로 선두적인 수준에 이미 도달하였고 신에너지 과학기술 창조측면에서의 종합적인 실력이 전국 상위에 들었다. 종합하면, 우리 시의 신에너지 응용, 과학연구 및 산업발전은 이미 일정한 수준의 기초를 마련하였고 신에너지 발전의식은 더욱 강화되었다. 원구에서는 신에너지 산업과 설비를 발굴하여 발전시키고자 하는 열정이 높아졌고 전망도 비교적 양호하다. 또한 우리 시의 제조업은 기초가 형성되어 있고 경제적 실력이 강하며 에너지 가격의 수용정도도 비교적 높다. 이러한 환경은 우리 시의 신에너지 발전에 훌륭한 조건을 제공한다. Ⅵ. 지도사상과 원칙 (1) 지도사상 과학발전관을 전면적으로 관철하여 실시하고 발전방식을 전환하며 산업구조를 업그레이드한다. 에너지 이용방법을 우월하게 만들고 에너지 이용 효율을 높이는 것을 핵심으로 신에너지 응용, 신에너지 장비 및 서비스업, 신에너지 과학기술 창조를 중점으로 하여 기술과 제도의 창조를 동력으로 사상을 해방하고 전세계적으로 안목을 넓힌다. 또한 광주시의 높은 경제성장률, 많은 에너지 수요, 강력한 자원의 대외의존도라는 특징을 결합하여 광주를 넘어서 더욱 광활한 공간을 광주시의 신에너지 발전으로 계획한다. 광주시 에너지의 절약발전, 청결발전, 안전발전을 촉진하여 “모범지역” 건설을 위한 견실한 기초를 다진다. (2) 업무원칙 1. 정책추진. 광주시의 특징에 부합하는 부대정책과 인센티브 정책을 모색하여 실천한다. 시장메커니즘을 구축하고 각종 경제성분이 더욱 많이 신에너지 발전에 투입되도록 장려하며 양호한 발전환경을 만든다. 대형기업의 대외투자 신에너지 발전프로젝트를 장려하여 우리 시의 전력구조에서 녹색전력의 점유율을 향상시키기 위해 적극적으로 행동한다. 2. 공정연동. 광주시의 에너지 절약과 배출감소, 자원종합이용, 에너지절약형 사회 건설, 녹색아시안게임 등의 실제를 결합하여 10가지 중점공정을 계획하고 관련된 시범프로젝트를 개시한다. 점을 조각으로 조각을 단면으로 만드는 것처럼 광주시의 신에너지 응용에 있어서의 신속한 발전을 추진한다. 3. 산업간 영향. 신에너지의 규모화된 응용은 산업화를 이끌고 산업화 발전은 신에너지 이용을 촉진하여 국제적인 합작을 강화하고 신에너지 과학기술 창조능력과 신에너지 장비제조업의 건설기회를 잡을 수 있도록 하며 중점적인 공정의 실행과 결합하여 선진적인 기술이전을 촉진한다. 4. 응용우선. 건축, 교통, 신농촌건설 등 분야에서 신에너지의 응용을 중점으로 하고 신에너지 과학기술, 기후변화, 생태문명건설 등 일련의 교육 보급교육을 통하여 전사회의 신에너지 발전에 관한 인식과 응용을 제고한다. 5. 과학기술의 지지. 과학기술을 광주시의 신에너지 발전 추진에 있어서의 핵심수단으로 삼는다. 약간의 신에너지 연구개발 플랫폼을 조직 구축하고 산학연구를 결합하여 특색있고 강력한 학과영역을 형성하여 기술의 감제고지를 점령한다. Ⅶ. 발전목표 신에너지를 적극적으로 발전시키고 신에너지가 에너지 구조에서 점유하는 비율을 점진적으로 제고시키며 전통적인 화학석유 자원을 절약 및 대체하여 환경에 대한 압력을 경감시키고 경제와 사회의 지속가능한 발전을 촉진한다. 아시안게임 이전에 일련의 특색있는 신에너지 중점공정, 시범프로젝트와 시범지역을 건설하고 우리 시를 화남지역 최대의 신에너지 과학연구, 장비제조지역으로 건설하며 응용기지를 확대한다. (1) 신에너지 개발응용 목표 태양에너지 열수기, 공기(지)열에너지, 수력발전, 메탄가스, 쓰레기 종합이용 등 기술이 성숙되고 경제성이 훌륭한 재생에너지 및 dimethyl ether 등 신형 대체에너지의 규모화된 이용을 확대한다. 또한 광주시의 에너지 구조에서 신에너지가 점유하는 비율을 높인다. 생물질 성형연료, 생물질 액체연료, 신에너지 대중교통버스, 지붕광발전, 태양에너지광발전(열) 및 건축 에너지 절약 일체화 등 시범 응용과 산업화 발전을 더욱 신속하게 추진하고 신에너지 이용시장을 확대 및 건설한다. (2) 신에너지 장비 및 서비스업 목표 핵발전 장비, 신에너지 자동차, 고체폐기물 소각 발전, 생물질 연료(성형연료 및 액체연료), 풍력발전, 태양에너지 이용설비 제조업의 발전을 적극적으로 추진하고 광주시의 자가보유 지적재산권을 형성하여 기탁하고 신에너지 장비제조능력분야의 창조성과를 집성하여 전국적으로 뛰어난 신에너지 산업시스템을 구축한다. (3) 신에너지 과학기술 창조 시스템 목표 신에너지 기술 창조체계를 구축하여 생물질연료, 생물질 발전, 열펌프 기술, 광발전지, 태양에너지 기능재료, 연료전지, 리튬전지, 에너지비축기술, 조석에너지 이용, 해수분해 분야에서 자가보유 지적재산권을 보유한 기술과 제품을 만들어내고 신에너지 기술표준에 관한 연구제도를 전개하며 자가보유 기술의 산업화 발전을 실현한다. 재생에너지 발전과 대체연료, 남방건축 에너지 절약, 자원종합이용 등 분야에서 일련의 연구개발 기지를 구축한다. Ⅷ. 중점발전분야 각종 신에너지의 자원 잠재력, 기술현황 및 시장수요 현황에 근거한 우리 시의 2010년과 2020년 신에너지 중점발전 분야는 다음과 같다. (1) 태양에너지 1. 태양에너지 열이용 도심지역에서의 태양에너지 일체화 건축물, 태양에너지 집중 온수공급 공정 보급을 확대하고 태양에너지 제냉 시범공정을 건설한다. 농촌과 소성진에서 가정용 태양에너지 열수기를 보급한다. 2010년까지 태양에너지 열수기 전체 집열면적이 100만 평방미터에, 2020년까지 태양에너지 열수기 전체 집열면적이 약 500만 평방미터에 도달할 것이다. 2. 태양에너지 발전 도시건축물과 공공시설은 건축물과 일체화된 지붕 태양에너지 연합광발전 시설을 건설한다. 우선적으로 공익성 건축물에 응용하고 그 이후에 점진적으로 기타 건축물로 확대 보급한다. 경제적 실력을 구비한 기업은 소형 광발전소를 건설하여 기업 사무용 전력을 위한 보충전원으로 사용한다. 도로, 공원, 터미널 등 공공시설 조명에 광전원 및 풍력광발전이 서로 보완하는 가로등 조명을 확대 보급하고 일련의 신에너지 조명 시범프로젝트를 건설한다. 도시 광발전의 이용량을 확대하고 광발전을 위해 필요한 시장규모를 제공한다. 광주 시의 태양에너지 발전기술의 발전을 촉진하고 태양에너지 열발전 기술에 관한 전략적 비축을 진행한다. 2010년까지 태양에너지 발전총량이 5000킬로와트에 달하도록 하고, 2020년까지 10만 킬로와트에 달하게 한다. (2)열펌프 기술 공기와 지열을 근원으로 하는 열펌프 온수제조 및 공조기술을 적극적으로 추진한다. 냉열수요를 구비한 건축 즉 호텔, 여관, 양로원, 병원, 기업과 같은 건축물에 열펌프 냉열 연합 공급 시스템과 잔열 회수 열펌프 열수 시스템을 도입하도록 확대보급하고 점진적으로 도시지역의 열수 중에서 열펌프 시스템이 차지하는 비율을 향상시킨다. 또한 시, 구(현급시) 정부가 투자한 학교, 병원, 행정사업사무빌딩 등과 같은 공익성 건물의 제냉 열공급 시스템에 우선적으로 열펌프 시스템을 사용하도록 한다. 지열에너지의 개발과 이용을 적극적으로 추진한다. 합리적으로 지열 자원을 사용하고 환경보호와 수자원 보호의 요구를 만족시키는 지원 열펌프 기술을 확대보급하며 지표수, 지하수, 토양 등 superficial zone의 지열에너지를 충분히 활용하고 산업용수에 있는 저품위 열에너지를 건축공조와 생활열수 공급에 사용되도록 한다. 고온 지열에너지 자원이 있는 지역에서는 지열발전을 발전시키고 심층 지열 발전기술을 연구개발한다. 2020년 까지 20 ~ 30%의 신축 건축면적이 열펌프 온수공급 또는 공조시스템을 도입하도록 하고 남방의 건축특징에 적합한 열펌프 및 공조기술 규범과 기준을 수립하도록 한다. (3) 수력발전과 풍력발전 1. 수력발전 자원분포 특징, 개발이용조건, 경제발전수준 및 전력시장의 수요 등 요소를 감안하면 증성 및 총화 등 지역에서 3만 킬로와트 이상으로 수력자원을 개발할 수 있다. 우리 시의 소형 수력발전을 발전시키는 주된 업무는 소형수력발전의 유지보호관리와 업그레이드 개조를 강화하고 발전잠재력을 더욱 발굴하는 것이다. 2. 풍력발전 현존하는 자료에 따르면 광주시의 풍력발전 자원의 가능설비총량은 약 50만 킬로와트이다. 2015년까지 광주시의 풍력발전설비량을 10만 킬로와트까지 획득하도록 노력한다. 2020년까지 50만 킬로와트 달성을 위해 노력한다. 우리 시의 발전목표에 있어서 풍력발전은 시범을 위주로 풍력발전산업을 중점적으로 발전시키고 풍력발전장의 개발과 건설을 통한 풍력발전기술 진보와 산업발전을 촉진하는 것이다. 또한 풍력발전 설비제조의 산업 규모화를 실현하고 풍력발전산업을 강화하는 것이다. (4) 바이오매스 바이오매스 이용기술현황과 우리 시의 경제사회 발전 수요에 따라 생물질(쓰레기)발전, 메탄가스, 오수, 오물, 생물질 고체성형연료를 중점적으로 발전시킨다. 건설 중점 사항은 다음과 같다. 1. 쓰레기 종합이용 및 메탄가스 발전 생활쓰레기 배출량이 집중된 구역에 약간의 쓰레기 소각 발전소를 건설하고 쓰레기 매립장에 메탄가스 회수 및 발전장치를 건설한다. 2010년까지 쓰레기 발전총량이 10만 킬로와트에 2020년까지 생물질 발전(쓰레기 발전, 쓰레기 매립가스 발전, 농림폐기물 발전 등 포함)의 전체 설비총량이 20만 킬로와트에 달하게 한다. 규모화된 가금양식장, 공업유기폐수처리 및 오수처리장에 메탄가스 공정을 건설하고 메탄가스 발전시설과 오물자원화 이용시스템을 합리적으로 부대 설치한다. 2010년까지 5곳의 대형메탄가스공정, 100개 중소형 메탄가스 공정을 건설하고 메탄가스 연간 이용량이 0.5억 입방미터에 달하게 한다. 2020년까지 20개의 대형 메탄가스 공정, 200개의 중소형 메탄가스시설을 신설하고 메탄가스 연간 이용량이 6억 입방미터에 달하게 한다. 2. 생물질 고체성형연료 생물질 고체성형연료는 전문설비를 통해 생물질을 압축 성형한 연료이며 운수, 보관, 사용이 편리하고 청결하여 환경을 보호하고 연소효율이 높아 농촌 거주민의 취사 및 난방연료로 사용될 수 있다. 또한 도시 분산 열공급을 위한 연료로 사용될 수도 있다. 생물질 고체성형연료의 발전목표와 건설 중점사항은 다음과 같다. 자원과 응용조건이 갖추어진 지역에서는 대형 생물질 고체성형연료 가공공장을 건설하여 규모화된 생산을 실현하고 농촌의 기본적인 에너지 수요를 해결하며 농촌의 에너지 사용방식을 전환하는 것과 결합시켜 생물질 고체성형연료의 응용시범지역 건설을 전개한다. 공업용 고객을 위해 대체 액체연료를 제공하고 도시 및 농촌 거주민을 위한 생물질 상품연료를 제공한다. 2010년까지 생물질 고체성형연료의 연간 이용량이 20만 톤에 달할 것이며, 2020년까지 우리 시 전역의 생물질 고체성형연료 연간 이용량이 100만 톤에 달할 것이다. (5) 교통 대체가능 에너지 dimethyl ether 등 청결한 교통 대체에너지에 대한 연구를 적극적으로 진행한다. dimethyl ether은 일종의 청결연료로 용도가 광범위하다. 디젤을 대체할 수 있는 자동차 연료이며 동력성능이 훌륭하고 배기배출량이 엄격한 유럽의Ш 배출기준에 충분히 도달할 수 있다. 실행 가능한 조건이 형성되는 경우, 우리 시에 화남지역 최대의 dimethyl ether 생산기지를 건설할 것이다. 폐기유지의 수입업무를 전개하고 요식 등 업종에서 발생하는 폐유 회수시스템을 구축하며 바이오디젤유의 시범생산기지를 구축한다. 또한 생물질 연료를 응용하여 연료 오일을 대체한다. 우리 시의 전동자동차 발전을 위해 수소에너지와 연료전지 기술, 고에너지 2차 전지 기술을 연구 개발하고 액체연료가 심각하게 부족한 문제를 효과적으로 완화하여 기술을 비축한다. (6) 대외투자 신에너지 발전 프로젝트 광주시의 에너지 소비총량이 크고, 신에너지가 에너지 구조에서 점유하는 비율은 적어 우리 시의 에너지 구조조정뿐만 아니라 생태환경 보호와 기후변화에 대한 대응을 고려할 때 우리 시의 에너지 구조에서 신에너지의 비율이 향상되도록 노력해야 한다. 광주시의 재생에너지 자원은 유한하나 경제발전이 빠르고 경제적 실력이 강력하여 우리 시에 소재한 조건을 갖추어진 기업이 성 내 그리고 국내자원조건이 양호한 지역에서 풍력발전과 수력발전에 투자 건설하도록 장려해야 한다. (7) 신에너지 설비 제조업 1. 핵발전 장비산업 우리 시는 핵발전 발전의 기회를 확실하게 잡아 핵발전 장비제조업의 발전을 적극적으로 추진해야 한다. 남사핵발전 설비제조기지를 중심으로 압력용기, 증발기, voltage regulator, safety injection tank 등 주요 핵발전 설비의 제조능력을 더욱 업그레이드 하고 주요설비의 제조범위를 증기터빈 발전 유니트와 기타 중요 주설비로 확대되도록 한다. 동시에 이러한 주요 설비의 제조업과 관련된 부대설비의 제조능력 건설도 가속화하고 국외의 선진기술을 도입하거나 스스로 창조 또는 집적하여 핵에너지 장비기술의 창조체계를 형성한다. 또한 전국을 이끌 수 있는 비교적 완전한 핵발전 설비제조능력과 산업체계를 구축한다. 2. 신에너지 자동차산업 자동차산업은 광주시의 지주산업 중 하나로 광주를 중심으로 하는 주강삼각주가 중국 최대의 자동차 소비시장이며 전국 시장의 1/4을 점유하고 있다. 산업의 부대발전이 더욱 완전해짐에 따라 화도, 개발구, 남사의 3대 자동차산업기지가 이미 광주에 형성되었다. 광주는 전국뿐 아니라 전세계적인 주요 자동차 산업기지이다. 글로벌 오일위기에 직면하여 광주시의 자동차 제조기업은 혼합동력자동차, 순수전동차, 연료전지차, 대체연료차 등 연소효율이 높고 배기가 청결한 신에너지 차량의 개발과 생산에 주목하고 있다. 또한 녹색교통을 제창하고 향후 광주시의 자동차 산업의 주된 발전방향을 신에너지 차량을 발전시키고자 한다. 2020년까지 우리 시의 자동차 업종에서 각종 신에너지 차량을 연간 80만 대 생산하도록 노력할 것이다. 3. 신에너지 설비제조업 광주시는 신에너지 과학기술 연구개발에 있어서 국내에서의 선두우위를 충분히 발휘하고 자가보유 지적재산권을 구비한 신에너지 국산화설비를 육성하고 메가와트급 및 소형풍력발전설비, 생물질 발전 및 액체연료 설비, 지원 및 공기원 열펌프, 광발전 전지, 태양에너지 열이용 설비와 같은 신에너지 설비제조업을 적극적으로 양성해야 한다. 또한 국내의 신에너지 이용시장을 확대하고 광주시의 새로운 경제성장점을 형성하도록 한다. Ⅸ. 중점공정 및 시범프로젝트 기술이 성숙되고 경제성이 양호한 신에너지를 충분히 사용하고 신에너지 시범프로젝트의 건설을 추진하여 2015년 이전에 신에너지와 재생에너지를 사용하는 중점공정을 만든다. 또한 남방의 조건에 적합한 에너지 절약, 신에너지 이용 건축계획, 설계, 시공기술 규범과 표준을 제정한다. (1) 중점공정 1. 녹색올림픽 계획 2010년 광주시가 주최하는 제16회 아시안 게임 기회를 충분히 활용하여 신에너지를 이용하는 기념비적 공정을 만들고 전 사회에 참신한 에너지이용 이념을 선전하고 전시한다. 아시안게임타운의 건설에 있어서 광주지역의 기후조건과 수자원 조건에 근거하여 태양에너지 광열, 광전력, 수원 및 공기원 열펌프 냉열공급 종합 이용기술을 중점적으로 확대 보급하고 응용한다. 광주 아시안게임타운 프로젝트 가운데 주거용 건축물의 연간 생활온수 신에너지 대체율이 75% 이상이다(이 중 태양에너지 부문이 약 40%, 수원 열펌프와 공기원 열펌프 부문이 종합 35%). 아시안게임타운 내의 병원, 미디어센터 등 공공건축물에서는 에너지 절약을 50% 실현하고 주거용 건축물에서는 에너지 절약을 65% 실현한다. 모델 프로젝트에서는 에너지 소모가 낮거나 매우 낮은 녹색건축물을 전체 목표로 하여 도달하도록 한다. 건설된 아시아게임타운은 전 사회에 태양에너지 열이용, 에너지 절약 공조, 건축물 에너지 절약 관리, 우수종합이용, 신에너지 교통도구 등 선진적인 에너지 절약과 신에너지 이용기술을 전시하여 우리 시가 에너지 절약 및 신에너지 이용에 있어서 종합적인 시범구역이 되도록 할 것이다. 2. 신에너지 타운의 건설계획 성급 지역형 에너지 절약 생태건축시스템을 구축하고 녹색 조명기술, 보온성이 양호한 외벽, 열차단효과가 뛰어난 유리 및 효율적인 태양차단조치, LED등 녹색 에너지 절약 조명기술 등과 같은 건축물의 에너지 절약기술을 확대 보급 및 응용한다. 또한 재생에너지 기술을 대폭적으로 확대 보급하여 응용하며, 여기에는 태양에너지 열수 시스템, 광발전 시스템, 열펌프 시스템 등이 포함된다. 태양에너지 건축물 일체화 설계규범과 표준의 제정, 확대보급 및 훈련업무를 전개한다. 신축 건축물에 건축 에너지 절약 50% 기준을 전면적으로 시행한다. 12층 이하 신축 주택건축물의 경우에는 설치조건이 구비된 경우 강제적으로 재생에너지 기술을 실시하도록 하고 2010년까지 10%의 신축 거주건축물이 태양에너지 열수시스템 또는 공기원 열펌프 열수 시스템을 도입하도록 한다. 3. 신에너지 비즈니스 구역 개조공정 환경보호와 에너지 절약형 비즈니스 지역을 만드는 것을 목표로 집중식 태양에너지 열수 시스템, 공기원 열펌프 기술, 지하(표)수원과 지원 열펌프 기술, 분산식 열-전력-제냉 3가지 연합 기술 및 종합이용시스템을 적극적으로 확대 보급하고 응용한다. 효율적으로 열수와 공조시스템의 에너지 사용을 감소시킨다. 냉열수요를 갖춘 건축물 즉 여관, 호텔, 양로원, 병원에서는 열펌프 냉열 연합공급 시스템과 잔열을 회수하는 열펌프 열수 시스템을 도입하여 점진적으로 도시 열수에서 열펌프 시스템이 차지하는 비율을 높여 2010년까지 냉열 연합공급방식을 도입한 STAR급 호텔이 100곳에 이르게 한다. 시, 구(현급시)정부가 투자한 양로원, 학교, 병원, 행정사업사무빌딩 등 공익성 건물의 제냉 열공급 시스템은 우선적으로 열펌프 시스템을 선택하여 사용하도록 한다. 2010년까지 20%의 기존 비즈니스 건축물에서 태양에너지 및 열펌프 집중 열수공급 시스템을 도입하도록 하고 2015년까지 40%의 기존 비즈니스 건축물에서 태양에너지 및 열펌프 집중 열수공급 시스템을 도입하도록 하며 남방의 건축특징에 적합한 열펌프 기술 규범과 기준을 수립한다. 4. 0에 가까운 배출을 하는 신농촌 건설 공정 농촌에 메탄가스 및 태양에너지 열수기를 확대 공급하는 것을 중점으로 하여 대형 가금양식장에 오수 혐기 소화기술을 확대보급하고 농촌의 오수 정화 메탄가스 공정, 대형 메탄가스 집중 가스공급시설 또는 biogas plant combined with heat, power and fertilizer production 공정을 건설한다. 중소형 가금양식장의 경우에는 안전하고 효율적이며 에너지가 절약되는 종합생태정리모델을 적극적으로 확대보급하고 동시에 에너지 사용, 비료 사용, 양식 및 환경보호 수요를 해결한다. 가축을 분산하여 기르는 세대에 대해서는 정부가 투자하고 폐기물을 집중적으로 이용하며 이익을 공동으로 향유하는 메탄가스탱크 모델을 지원하고 장려하며 광범위한 농민세대의 에너지 이용 및 비료이용 수요를 만족시킨다. 농촌 건축물이 태양에너지 열수기를 설치하고 생물질 성형연료를 사용하며 농촌의 생활에너지 사용을 절약하고 농촌의 에너지 사용품질을 우수하게 향상시키도록 장려하고 지원한다. 사회주의 신농촌을 건설하는 관련 업무와 결합시켜 생물질 자원이 풍부하거나 일정한 규모를 갖춘 양식기지에서 적극적으로 농촌에 보급하기에 적합한 신에너지 기술을 발전시킨다. 또한 정책적으로 유도하고 재정자금을 지원하는 현, 진, 향, 촌의 4개 등급 수준에서의 신에너지 이용서비스팀을 만들어 농촌의 신에너지 건설과 서비스를 촉진하고 보장한다. 2010년까지 도시와 농촌 거주민의 태양에너지 열수기 보급율이 15% 이상 도달하도록 하고 2015년까지 30% 이상에 도달하게 한다. 2010년 이전에 5개의 대형 메탄가스 공정을 건설하고 100개의 중소형 메탄가스 공정을 건설한다. 2020년까지 20개의 대형메탄가스 공정과 200개의 중소형 메탄가스시설을 신설하며 10만 세대의 농촌과 도시지역 가정이 태양에너지를 이용하도록 한다. 5. 고체페기물 종합이용 공정 도시지역의 고체 폐기물 발전 종합이용 속도를 가속화하고 쓰레기 방출, 보관, 운수, 처리와 관련한 법규를 제정하여 점진적으로 실시한다. 합리적이며 규범화된 쓰레기 분리회수, 운수, 처리비용 수수제도를 수립하고 쓰레기 소각 발전기술, 쓰레기 매립기체발전기술, 폐기물 성형연료 기술을 적극적으로 확대보급 및 응용하고 우리 시의 도시 쓰레기 처리규모와 수준을 제고하도록 촉진한다. 2010년까지 신설 고체폐기물 소각발전 설비용량은 7.5만 킬로와트에 도달할 것이며 공업용 고체 폐기물 처리 이용율은 98%에, 도시 생활쓰레기 무해화 처리 비율은 86.2%에 달할 것이다. 2020년까지 전체설비총량이 20만 킬로와트에 달하도록 노력하고 연간 발전량이 광주시 사회전력사용 발전총량에서 점유하는 비율이 2%를 초과하도록 한다. 또한 쓰레기 무해화 처리비율이 92% 이상 달하도록 한다. 6. 녹색전력공정 광주시의 소형수력발전, 풍력발전, 광발전, 바이오매스 등 녹색전력 산업의 발전을 추진한다. 광주시의 풍력 및 수력자원에 대한 조사를 조직하고 풍력발전계획을 제정하여 2020년까지 남사 등 지역의 풍력발전 총량이 5-10만 킬로와트에 달하도록 노력한다. 소형수력발전의 업그레이드 개조를 강화하고 소형수력발전의 잠재력을 더욱 발굴하여 2015년까지 신설 수력발전 설비용량이 5만 킬로와트에 도달하도록 한다. 또한 점진적으로 태양에너지 광발전을 추진하여 조작가능성이 잇는 태양에너지 광발전 연합 전략가격 구매세칙을 제정하고 2010년까지 광연합발전 시범프로젝트의 설비총량이 5000킬로와트에, 2020년까지 10만 킬로와트에 도달하도록 한다. 지역의 상황에 맞는 농림 바이오매스를 건설한다. 녹색전력 수매메커니즘을 구축한다. 광주시 자체의 풍력에너지 및 수력에너지 등 재생에너지 자원이 유한하기 때문에 기업과 투자기구가 국가가 재생에너지 발전을 적극적으로 추진하는 좋은 기회를 잡아 적극적으로 수력과 풍력자원이 풍부한 지역에 수력발전 및 풍력발전 프로젝트를 건설 또는 투자하도록 장려한다. 우리 시의 녹색에너지 개발지표를 PRE-SET하기 위해 우리 시 기업이 시 이외의 지역에서 생산한 에너지를 광주시의 신에너지 개발총량에 포함시키고 광주시의 유관 인센티브 정책을 향유하도록 한다. 7. 신에너지 대중교통 공정 광주시 교통에너지를 대체하는 전문적인 연구를 전개하고 혼합동력차 응용시범의 배치를 가속화하며 순수전동차, 천연가스 및 dimethyl ether 등 대체에너지 차량에 대한 실험성 운행시범을 장려한다. 광주의 대중교통에 적합한 발전방식을 합리적으로 선택하여 근거를 제시하고 광주시 교통시스템을 위한 탄소배출이 적고 신속하며 쾌적한 교통시스템을 실현하여 본보기로 제공한다. 2010년까지 아시안게임 기간에 1-2개 라인의 신에너지 대중교통 전용노선을 오픈하고 신에너지 차량사용기술의 발전현황에 따라 점진적으로 신에너지 대중교통 공정을 발전시킨다. 8. 신에너지 장비산업 육성 공정 신에너지 산업의 발전계획을 제정하고 신에너지 산업기지를 건설하며 신에너지 장비산업 발전을 전폭 지지하고 우리 시의 신에너지 산업 규모화 발전을 추진한다. 신에너지 자동차, 핵발전 장비, 생물질 액체연료와 고체성형연료 가공 및 이용, 고체폐기물 소각발전 플랜트 장비를 중점적으로 발전시키고 풍력발전, 태양에너지 열수 시스템, 광발전, 열펌프, 고에너지 2차전지, 연료전지, 해양에너지 발전, power storage와 energy storage 설비 등 일련의 신에너지 기술을 적극적으로 개발한다. 또한 dimethyl ether, water coke slurry 등 신에너지의 규모화 생산을 지지한다. 일련의 신에너지 산업 주력기업을 육성한다. 2015년까지 신에너지 산업규모가 연간생산 1000억 위안에 달하도록 노력한다. 신에너지 산업 육성을 우리 시의 새로운 경제성장점으로 하고 우리 시가 화남지역 최대의 신에너지 장비 및 청결에너지 생산기지로 성장하도록 건설한다. 9. 신에너지 과학기술 창조공정 우리 시의 신에너지 응용 및 신에너지 산업 중점발전 분야는 국내외의 선진적인 수준을 겨냥하여 일련의 중대한 과학기술 성과를 연구 개발한다. 신에너지 자동차, 핵발전 중형설비, 쓰레기 발전 플랜트 장비 등에 대한 연구개발을 지원한다. 태양에너지 기능재료(광도자, 태양에너지 투자 조절 유리 등 포함), 고온 열펌프 기술, 열-전력-냉 연합공급 기술 등에 대한 연구개발을 전개하여 우리 시가 건축에너지 소모량을 큰 폭으로 감소시킬 수 있도록 지원한다. 광전지, 풍력발전 장비, 조석에너지 이용, 신형전지, power storage와 energy storage 등 신에너지 발전과 관련된 기술을 연구 및 개발한다. 생물질 액체연료, hydrogen production, 에너지 작물 선별 재배, 해수 distillation equipment 등 분야의 기초적인 연구를 강화하고 신세대 대체연료를 연구 개발한다. 자주적인 창조와 도입흡수를 통한 재창조, 창조성과의 집적을 통해 일련의 영향력있는 과학연구 성과와 특허를 취득하고 자가보유 지적재산권을 확보한 기술과 제품을 획득하며 영향력 있는 기술표준을 주도적으로 제정하고 산업발전을 이끈다. 재생가능에너지 발전과 대체연료, 남방 건축물의 에너지 절약, 자원종합이용 등 영역에서 일련의 연구개발 기지, 테스트 합격기지, 기술이전 플랫폼을 구축한다. 2015년까지 3-5개의 국가급 신에너지 연구개발 플랫폼(중점실험식 또는 공정센터)을 구축하고 10-20개의 국제적 영향력을 구비한 신에너지 창조연구개발팀과 과학기술 인재를 양성한다. 10. 순환경제 시범도시의 창건공정 우리 시의 순환경제 시범지역 실시방안을 완벽히 하고 신에너지 발전을 광주시가 국가순환경제 시범도시로 창건됨에 있어 중요한 내용으로 삼아 국가 순환경제 시범도시 달성을 위해 노력한다. 순환경제의 입법업무를 강화하고 에너지 절약과 용수절약, 재료 사용 절약, 용지 절약과 자원종합이용을 장려하며 자원이용 효율을 제고한다. 중점적으로 시의 9개 순환경제 중점시범프로젝트를 지원하고 신에너지의 응용을 확대 보급하며 자원절약형, 종합이용형, 청결생산형, 생태보호형을 특색으로 하는 순환경제 프로젝트를 건설 및 확대한다. “0배출기업”에 대한 인증업무를 전개하고 비교적 높은 자원생산율, 비교적 낮은 오염배출율, 자연과 인간이 조화를 이루고 공생하는 순환경제 기업과 원구를 형성한다. 광주경제기술개발구의 국가 순환경제 시범원구 건설공정을 중점적으로 추진하고 신에너지 개발이용, 에너지 절약과 자원종합이용 등 프로젝트를 시범지역 원구 건설에 포함시킨다. (2) 응용 시범 프로젝트 신에너지 발전 관련 10개 중점공정을 중심으로 “제11차 5개년” 기간에 신에너지 개발응용 시범공정을 실시하고 기술창조 및 집성, 경제원가, 투자융자, 대중인지도 및 프로젝트 조직 등 분야에서 경험을 축적하여 아래의 시범프로젝트를 조직하여 전개한다. 1. 재생에너지 및 건축물 집성기술 응용 시범 프로젝트. 조건이 갖추어진 구, 현급 시에서 3-5개의 공공건축물 또는 신축 주택단지를 선정하여 태양에너지 이용, 열펌프 및 건축 일체화, 열차단 벽재료 및 에너지 절약 유리 신재료 응용, 분산식 열-전력-냉 연합공급 등 기술 시범을 조직적으로 실시한다. 시범건축물의 에너지 종합이용 에너지 절약비율은 60% 이상으로 한다. 광주개발구 라강신성, 국제생물도에서 태양에너지 이용, 태양 괄 상호보완 가로등 조명 및 건축물 에너지 절약 등 시범공정을 실시한다. 2. 여관과 호텔의 태양에너지 열펌프 종합 제냉 열공급 개조 프로젝트. 10 - 20개의 여관과 호텔 또는 비즈니스 건물을 선정하여 태양에너지 집중 열수시스템, 태양에너지 광건축(BIPV), 태양에너지 열펌프 종합 제냉 열공급 시스템, 신형 빙축제냉시스템, 빌딩에너지관리시스템 등을 시범적으로 실시한다. 동시에 에너지 계약관리 메커니즘을 시범적으로 응용하여 실시하고 세대의 에너지 절약 및 배출감소 의식, 사회적 책임과 자신감을 유도, 양성, 장려한다. 3. 양로원의 태양에너지 열펌프 종합 열수 개조프로젝트. 현존하는 설치조건을 갖춘 양로원에 태양에너지, 열펌프 또는 종합열수 시스템을 기본적으로 보급한다. 4. 농촌 메탄가스, 태양에너지 열이용 시범촌(향) 프로젝트. 3-5개의 촌(향)을 선정하여 종합생태정리모델의 메탄가스 공정을 건설한다. 간단하고 적절한 경제형 태양에너지 열수기를 적극적으로 확대보급 및 응용하고 농촌생활수준을 향상시키며 농촌환경을 개선한다. 5. 생물질 대체연료 생산 및 응용 시범 프로젝트. 임업 목재 생물질 자원과 고체 폐기물 제조 고체성형연료, 액체연료를 이용하여 상응하는 연소설비의 연구개발과 생산을 전개하고 생물질 연료를 응용하여 연료오일을 대체한다. 폐기유지의 수집업무를 전개하고 바이오디젤 시범생산기지를 건설한다. 6. 공상기업의 신에너지 및 재생에너지 응용 시범 프로젝트. 기업에서 신에너지 및 재생에너지 응용시범을 전개한다. 태양에너지와 화학석유 에너지를 조합하는 형식의 보일러 에너지 절약 기술개조를 확대한다. 열펌프 기술을 이용하여 공업 저품위 잔열을 회수하여 사용한다. 전기사용량이 비교적 많고 경제실력이 강한 기업과 에너지 기업 가운데 일부 기업을 선정하여 매 기업당 10-100킬로와트의 광발전시설을 건설하여 기업의 사무용 전력을 위한 보충전원으로 사용한다. 7. 풍력- 광 상호보완 가로등 조명 시설 프로젝트. 도로, 공원, 터미널 등 공공시설의 조명에 광전원과 풍력-광 상호보완 가로등 조명의 사용을 확대하도록 하고 일련의 신에너지 조명 시범프로젝트를 건설한다. 8. 이갱 2기 쓰레기 처리 시범 프로젝트. 이갱 2기 쓰레기 소각 발전프로젝트를 도시 쓰레기 청결처리 및 에너지화 이용을 위한 시범공정으로 구축한다. 핵심 쓰레기 소각 발전의 건설뿐 아니라 쓰레기 회수 모델, 배출물의 적시 모니터링, 잔여쓰레기 및 재처리, 투자 및 운영방식, 정부지원역량 등 다양한 분야에서 가장 우수한 시스템을 집적하도록 연구 및 토론한다. 9. 전동자동차 시범운행 프로젝트. 시 교통위원회, 광주자동차집단이 합동으로 혼합동력 대중교통수단의 시범운영을 전개한다. 아시안게임 이전에 약간의 신에너지 대중교통 전용노선을 오픈한다. Ⅹ. 보장조치 (1) 강력한 협조 메커니즘을 구축한다. 종합적인 계획과 관리를 철저하게 강화하고 각 부문의 직책과 임무를 명확히 하며 분업으로 업무를 처리하고 긴밀하게 협조하여 신에너지 산업의 발전과 확대응용 업무를 공동으로 처리한다. (2) 신에너지 응용의 확대 역량을 강화한다. 신에너지 홍보활동과 과학지식 보급활동을 조직하여 전개하고 홍보문구를 제시하며 과학지식 보급기지를 구축한다. 일련의 신에너지 응용에 관한 전형적인 모델을 인증하고 신에너지 기술과 제품을 확대 보급한다. 전문가의 논증을 통해 기술이 성숙되고 품질을 신뢰할 수 있는 신에너지 기술과 제품을 선택하여 전 사회에 추천하고 고객이 선택하여 사용하도록 한다. 기업의 신에너지 성과가 우수하고 관련 표준에 도달한 경우에는 기업이 신청하고 시 경제무역위원회 등 유관 부문이 조직한 심사를 거쳐 이를 공개한다. 성적이 특별히 우수한 경우에는 “신에너지 응용 선진기업”의 칭호를 수여하고 표창하고 격려한다. 이를 통해 전 사회가 재생에너지의 중요한 역할을 전략적이고 전면적으로 고도 인지하도록 촉진한다. (3) 신에너지 발전을 위한 전문적인 업무계획의 제정. 각 주관단위는 각 중점공정의 업무계획을 책임지고 조직하여 제정하고 임무목표, 구체적인 조치를 명확히 하며 전형적인 케이스를 수립하고 중점구역, 중점영역, 중점프로젝트를 최선을 다해 장악한다. 계획, 진도에 따라 각 업무를 성실하게 추진한다. (4) 신에너지 개발이용을 장려하는 지도의견, 정책조치 및 장려방안을 제정한다. <광주시 건축 에너지절약 조례>, 태양에너지 이용 및 건축 일체화와 관한 건설규범, 고체폐기물 소각 발전 실시방안, 열펌프 시스템의 발전 지도의견 등 신에너지 발전을 장려하는 정책적 조치를 수립한다. 재정투입과 세수 우대역량을 강화하고 신에너지 발전을 위한 전용 자금을 마련하여 신에너지 연구개발, 기술 확대보급, 표준제정, 시범공정 장려 및 홍보교육 등에 사용한다. 태양에너지, 지열에너지, 바이오메스, 풍력에너지 등 재생에너지의 개발이용을 지원한다. 재생에너지 기술연구개발, 설비 제조 등에 대하여 적절한 세수우대를 제공한다. 신에너지의 과학연구, 기술개발 및 산업화를 우리 시의 과학발전계획에 포함시키고 2015년까지 기본적으로 신에너지 기술과 산업 체계를 형성하여 대규모 개발이용 수요를 만족시킨다. (5) 다양한 방법으로 신에너지 발전자금을 모집한다. 정부지원 유도, 구/현에서의 부대지원, 기업의 자체적인 투입 등 다양한 자금모집 메커니즘을 채택하고 명확한 프로젝트와 공정을 실행하며 합리적, 경제적, 과학적으로 자금을 투입하여 실시를 보장한다. (6) 신에너지 과학기술 창조를 가속화하고 기술진보와 원가절감을 통해 신에너지 기술의 확대보급과 응용을 촉진한다. 신에너지 기술 창조 체계를 수립한다. 특히 태양에너지 이용과 건축 일체화 기술, 열펌프 기술, 리튬전지 기술, 첨단 핵에너지 개발기술 분야에서 창조와 돌파를 이루어내고 자가보유 지적재산권이 있는 기술과 제품을 획득하며 산업화 발전을 실현한다. 이를 통해 신에너지 이용원가를 대폭 절감하고 신에너지 이용과정에서의 가장 큰 장애를 제거하여 신에너지의 확대보급과 응용을 촉진한다. (7) 신에너지 창조팀을 응집한다. 관련 정책을 제정하고 적극적으로 국내외에서 인재를 모아 우리 시의 신에너지 분야 과학연구, 개발, 공정설계, 시장 개발 등 영역에서 고급 인재팀을 보강한다. 특히 연구기초를 갖추고 기술이 축적된 연구팀의 유입을 장려한다. 약간의 신에너지 중점 발전영역에서의 전문가 집단을 조직 및 구축하고 전국뿐 아니라 전 세계적 시각으로 우리 시의 신에너지 계획, 평가 및 심사를 진행하여 정부 의사결정에 있어 브레인 역할을 발휘하도록 한다. (8) 국제합작을 강화하고 우리 시의 신에너지 발전을 높은 수준에서 추진한다. 기술도입과 합작을 강화하고 국제합작 메커니즘을 이용하며 신에너지의 융자 및 국제선진기술 이전 경로를 확대한다. 예를 들어 우리 시의 자매도시와 공동으로 신에너지 기술이전과 창업을 위한 국제적인 메신저, 청결발전메커니즘(CDM) 이용, 국제기금조직의 재생에너지 발전기금 이용 등이 이에 해당한다. |  | 广州市新能源和可再生能源发展规划（2008-2020） （征求意见稿） 组织单位：广州市经济贸易委员会 编制单位：中国科学院广州能源研究所 二○○八年九月 一、前言 我国的经济发展面临能源资源和环境保护的双重压力。近年来，我国的GDP年增长率一直维持在两位数，据国际能源署最新预测，2020年我国的能源需求总量将达到45～50亿吨标准煤。更为严峻的是，国际油价飙升，今年六月，国际石油价格超过每桶140美元，带动煤炭、天然气价格大幅度上升，对我国的经济发展产生深刻影响。此外，化石能源大量消费产生的温室气体排放导致全球性气候变化，成为全球共同关注的热点问题。 党的十七大报告首次把“建设生态文明”明确列为我们党的奋斗目标，同时也是全面建设小康社会的新要求，即要“建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式”，使“循环经济形成较大规模、可再生能源比重显著上升，主要污染物排放得到有效控制，生态环境明显改善”。大力发展新能源是广州进一步落实科学发展观、争当生态文明建设典范的重要内容，也将为我市构建现代产业体系和建设宜居城市作出重要贡献。 广州得改革开放之先，实现了30年的持续快速发展，广州市的一次能源供应主要依赖省外调入和进口，未来完全依赖化石能源来解决我市的能源需求增量十分困难。构建清洁、高效、安全的能源供应体系，依靠大力发展新能源来补充和替代化石能源，直接关系到我市的现代化进程，关系到我市资源节约型、环境友好型社会和“首善之区”的建设。 为进一步落实科学发展观，发展新能源产业，构建我市稳定、经济、清洁的能源体系，建设宜居城市，特制定本规划。 二、新能源的概念和定义 新能源是指新发现的一次能源以及通过新型能源转换技术获得的二次能源等。核能属于低碳能源，除了已应用的技术外，一系列新型的核能技术在快速开发之中，在我国核能的开发利用尚属初始阶段，本规划将核能列入新能源的范畴。 可再生能源是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。 本文中新能源和可再生能源统称为“新能源”。 三、国内外新能源发展概况 从国外形势看，发达国家高度重视占领新能源的制高点。欧盟制定了2010年可再生能源要占总能源消耗的12％、2050年要达到50%的目标。 《日本新国家能源战略》提出，到2030年，能源效率在目前基础上再提高30％；在海外开采石油的比例从目前占进口总量的15%提高到40%以上；交通部门的石油对外依存度由100％降低到80％；在2020年之前努力使非化石能源电力(核能、水力、可再生能源)占总电力的比例由现在的约40%扩大到50%。美国提出了逐步提高绿色电力的发展计划，主要是通过风力发电、光伏发电、生物质能发电等来达到目标，其中太阳光伏发电预计到2020年将占届时发电装机增量的15%左右，累计安装量达到3600万千瓦，保持美国在光伏发电技术开发、制造水平的世界领先地位。 从国内发展看，我国继2005年颁布《可再生能源法》，并在2006年1月生效。许多省市都制定和实施了适合当地的新能源和可再生能源发展规划和促进措施，取得了显著成效。 四、广州市发展新能源的必要性 （一）发展新能源是落实科学发展观，应对全球能源发展新趋势的必然选择。广州市正处于经济发展转型的关键阶段，发展新能源将是我市新一轮解放思想、谋求社会经济又好又快发展的有力抓手。我市应把发展新能源技术、减排技术，发展相应的低碳能源产业作为广州市应对气候变化的重要内容认真规划和落实，在发展低碳经济、控制温室气体排放方面在全国发挥示范和领军作用。此外，发展新能源也是我市社会主义新农村建设的需要，是解决农村生活燃料短缺和优质化问题、基本消除有机废弃物污染的有效途径。 （二）发展新能源有利于满足能源需求增长。近年来，广州通过产业结构调整、提高能源效率，单位GDP能耗为全国平均水平的60%左右，处于全国先进地位。然而由于经济总量增长迅猛，重化工业产能不断扩大，能源需求总量的增长势头仍然未得到有效的遏制。由于广州市的化石能源几乎全部依赖省外调入和国外进口，能源发展受到资源和环境的制约，因此，发展新能源是贯彻我市“控总量、减增量、调存量、抓减量”能源战略的重要组成部分。 （三）发展新能源有利于我市整治空气污染和推进节能减排。按2006年的统计，广州一次能源消费中煤炭的比例约为46%，原油和燃料油比例约24%，液化石油气和天然气的消费约5 %，可再生能源的比例不到1%，清洁能源所占比重偏低。煤炭、燃料油等非清洁能源的大量消费是造成我市SO2、NOx等大气污染物排放的主要原因。此外，我市“十一五”期间节能降耗任务繁重，用可再生能源替代化石能源，减少我市化石能源消耗总量，增加新能源比例，可以为我市实现整治空气污染和完成节能减排目标做出重要贡献。 （四）发展新能源有利于增强我市产业竞争力。近年来，受石油价格上涨和全球气候变化的影响，新能源的开发利用受到国际社会的极大重视。据了解，2007年全球对可再生能源方面的投资增长了60％，达1480亿美元。风电、太阳能光伏发电产业持续高速增长，新能源汽车、替代燃料行业发展的速度显著加快。广州市正处于转变经济发展方式，调整产业结构和布局的重要阶段。发展新能源有利于我市带动高科技产业的发展，增强产业竞争力。随着能源结构的调整，我国已经开始积极发展核电，广东省将建成我国的核电大省。 五、广州市发展新能源的条件 （一）可再生能源资源情况 太阳能有较好的利用价值。根据广东省气候中心《广州太阳能资源评估报告》，广州地区2005年至2006年太阳年辐射总量为4GJ/m2；每年日照时数超过6小时的天数为107天，广州太阳能日变化不大，只要有太阳直射辐射，则在一天中的任何时段其利用效率均比较稳定。 热泵技术推广应用条件良好。2007年广州市年平均气温已超过23℃，最低气温为5℃，湿度在50~95%，非常适合利用空气源热泵生产生活热水。此外，广州市水资源较为丰富，珠江水和一些较大的地表水库可为附近建筑的地源热泵应用提供水源。虽然广州土壤与环境温差不大，但地质条件较好（粘土层较深）的地方，也可以适度应用地源热泵技术。 南沙、万倾沙沿海一带的风能具有一定开发价值。广东省风电资源主要集中在东西两翼，有3300多公里的海岸线和上千个岛屿，沿海一带及岛屿风速大，风能资源非常丰富。 增城和从化等区域水力资源尚可进一步挖掘。广州市地处珠江三角洲平原区，水力资源有限，从化市东北部的流溪河及增城市北部增江，河流的纵坡较陡，有一定的水力蕴藏量。 生活废弃物等生物质资源有待开发利用。广州市十区二市每天生活垃圾产量已达11000吨，每年垃圾产生量高达400万吨，预计到2010年将达每天13000吨，每年垃圾产生量近500万吨。广州市地处亚热带，生物质资源比较丰富，木屑、秸秆等农林废弃物资源较丰富且未得到有效利用。 （二）新能源开发应用现状 广州市新能源的应用和产业发展尚处于起步阶段，新能源占我市总能源消费的比重还较低，产业规模较小。 目前我市太阳能利用主要是光热利用，在工厂、医院等公共建筑安装的太阳能集热板约40万平方米，普及率约5%。完成了一批新能源的应用示范，如太阳能光伏发电、太阳能路灯、交通信号灯等一批新能源的示范项目。广州商学院、爱群大酒店等开展了热泵空调和制热水节能工程示范，番禺中心区医院将采用太阳能节能一体化技术和热泵制热水系统，南沙区安装了风光转换电三位一体的示范性路灯等。环保部门在全市范围内推进饮食服务业“油改气”，交通部门在交通领域推广使用LPG清洁能源，现已建成29座LPG加气站，我市85％的公交车和100％出租车使用LPG。 新能源技术研发方面：广州市的新能源科技研发、研发队伍以及技术成果在国内具有优势，在国际上具有一定知名度。中科院广州能源研究所、华南理工大学、中山大学等单位已开展新能源相关研发，研究领域涉及太阳能光伏、生物质气化发电、生物质合成燃料、生物柴油、燃料乙醇、沼气工程和生物质制氢、燃料电池等多个领域，拥有一批自主知识产权成果。广州能源研究所的生物质气化发电技术已在国内多个省份和东南亚数国建立了生物质电站，汽车集团和华南理工大学开展了混合动力公交车的研发，中山大学也开展了纯电动车研发。 新能源（包括替代能源）生产及装备方面：南沙久泰能源公司年产15万吨二甲醚项目已经投产；广日集团垃圾焚烧发电成套装备、迪森公司的生物质颗粒和生物质油项目试点初步成功；东方电气（广州）重型机器有限公司（核岛关键设备）在核电装备领域处于国内先进水平；新兴的能源高新技术产业，如迪森能源集团（生物质油装备、生物燃料锅炉）、广东同益电气有限公司（热泵）、广州市雅图风电设备制造有限公司、广州红鹰能源科技公司（小型风电机组、太阳能风电互补机组）、久泰能源（广州）有限公司（二甲醚）、广东中科天元再生资源工程有限公司（生物质燃料）等一批企业发展迅速，风力发电、太阳能发电技术和材料、热泵、输水储水装置等方面的装备业发展有了良好开端。 （三）科技创新能力和装备制造业基础 科技创新能力方面：广州市聚集了华南理工大学、中山大学、广东工业大学、华南农业大学、广州大学等一批科研能力雄厚的高等院校，分别设有能源与化工学院、电力学院、新能源研究中心、建筑节能研发中心等能源研究机构。（中国科学院属下）广州能源所、地球化学研究所、南海海洋研究所，生态环境研究所、地理研究所、农业科学研究所、广州社会科学院等十余所研究机构在新能源科技、能源资源、能源环境、区域生态环境和可持续发展等领域具备研究力量，已经在太阳能热利用、南方建筑节能、生物质能利用、智能交通节能、太阳能功能材料、分布式能源系统等方面取得一系列自主创新技术和科研成果，有些已达到国际领先水平，在新能源科技创新方面的综合实力位于全国前列。 总之，我市新能源的应用、科研和产业发展有一定基础，新能源发展意识进一步加强，一些园区探索发展新能源产业和设备的热情较高、前景较好。同时，我市的制造业有基础、经济实力强、能源价格接受程度较高，这些都为我市发展新能源提供了很好的条件。 六、指导思想和原则 （一）指导思想 全面贯彻落实科学发展观，转变发展方式，优化产业结构，以优化能源利用方式、提高能源利用效率为核心，以新能源应用、新能源装备与服务业、新能源科技创新为重点，以技术和制度创新为动力，解放思想，放眼全球，立足广州市经济增长率高、能源需求量大、资源对外依存度强的特点，走出广州，在更为广阔的空间谋划广州市的新能源发展，促进广州能源的节约发展、清洁发展和安全发展，为构建“首善之区”奠定坚实基础。 （二）工作原则 1、政策推动。探索和实践符合广州市特点的配套政策和激励措施，建立市场机制，鼓励各种经济成份加大新能源发展投入，营造良好的发展环境。鼓励大型企业对外投资新能源发电项目，为我市提高电力结构中的绿电份额积极行动。 2、工程带动。结合广州市的节能减排、资源综合利用、建设节约型社会、绿色亚运会等实际，规划十项重点工程，启动相关示范项目，以点带块，以块带面，高起点推动广州市新能源应用的快速发展。 3、产业互动。以新能源的规模化利用带动产业化，以产业化发展推动新能源利用，加强国际合作，抓好新能源科技创新能力和新能源装备制造业的建设，结合重点工程的实施，促进先进技术转移。 4、应用为先。以建筑、交通、新农村建设等领域的新能源应用为重点，通过新能源科技、气候变化、生态文明建设等系列的科学普及教育，提高全社会对于发展新能源的认识和应用。 5、科技支撑。把科学技术作为推进广州市新能源发展的关键手段。组建若干新能源研究平台，产学研结合，形成若干个有特色的强势学科领域，占领技术制高点。 七、发展目标 积极发展新能源，逐步提高新能源在能源结构中的比例，节约和替代部分传统化石能源，减轻环境压力，促进经济与社会可持续发展。在亚运会前建成一批有特色的新能源重点工程、示范项目、示范区域，将我市建设成为华南地区最大的新能源科研、装备制造和推广应用基地： （一）新能源开发利用目标 规模化推广利用太阳能热水器、空气（地）热能、水电、沼气、垃圾综合利用等技术成熟、经济性好的可再生能源，以及二甲醚等新型替代能源，提高广州市能源结构中的新能源比例；加快推进生物质成型燃料、生物质液体燃料、新能源公交车、屋顶光伏发电、太阳能光电（热）与建筑节能一体化等应用示范和产业化发展，拓展和营造新能源利用的市场。 （二）新能源装备与服务业目标 积极推进核电装备、新能源汽车、固体废弃物焚烧发电、生物质燃料（成型燃料和液体燃料）、风力发电、太阳能利用设备制造业的发展，形成依托广州市自主知识产权和集成创新成果的新能源装备制造能力，形成若干领先全国的新能源产业体系。 （三）新能源科技创新体系目标 建立新能源技术创新体系，在生物质燃料、生物质发电、热泵技术、光伏电池、太阳能功能材料、燃料电池、锂电池、储能技术、波浪能利用、海水制淡方面取得一批具有自主知识产权的技术和产品，开展新能源技术标准的研制，实现自主技术的产业化发展。在可再生能源发电和替代燃料、南方建筑节能、资源综合利用等领域建立一批研发基地。 八、重点发展领域 根据各类新能源的资源潜力、技术状况和市场需求情况，我市2010年和2020年新能源的重点发展领域如下： （一）太阳能 1、太阳能热利用 在城区推广普及太阳能一体化建筑、太阳能集中供热水工程，并建设太阳能制冷示范工程。在农村和小城镇推广户用太阳能热水器。到2010年，太阳能热水器总集热面积达到100万平方米，到2020年，太阳能热水器总集热面积达到约500万平方米。 2、太阳能发电 在城市建筑物和公共设施建设与建筑物一体化的屋顶太阳能并网光伏发电设施，首先用在公益性建筑物上，然后逐渐推广到其它建筑物；在有经济实力的企业建设小型光伏电站，作为企业办公用电的补充电源；在道路、公园、车站等公共设施照明中推广使用光伏电源和风光互补路灯照明，建设一批新能源照明示范项目。扩大城市光伏发电的利用量，并为光伏发电提供必要的市场规模。促进我市太阳能发电技术的发展，做好太阳能光伏发电技术的战略储备。到2010年，太阳能发电总容量达到5000千瓦，到2020年达到10万千瓦。 （二）热泵技术 积极推进空气源和地热源热泵制热水及空调技术。对具有冷热需求的建筑，如宾馆、酒店、养老院、医院、企业，推广采用热泵冷热联供系统和回收余热的热泵热水系统，逐步提高热泵系统在城市热水中所占比例，市、区（县级市）政府投资的学校、医院、行政事业办公楼等公益性建筑，制冷供热系统优先选用热泵系统。 积极推进地热能的开发利用。合理利用地热资源，推广满足环境保护和水资源保护要求的地源热泵技术，充分利用地表水、地下水、土壤等浅层地热能以及产业用水具有的低品位热能进行建筑空调和生活热水供应。在具有高温地热资源的地区发展地热发电，研究开发深层地热发电技术。 至2020年20-30％的新增建筑面积采用热泵供热水或空调系统，建立起适合南方建筑特征的热泵和空调技术规范和标准。 （三）水电与风电 1、水电 考虑到资源分布特点、开发利用条件、经济发展水平和电力市场需求等因素，在增城和从化等区域尚有3万千瓦以上可开发水力资源。我市发展小水电的主要任务是加强小水电维护管理和升级改造，进一步挖掘发展潜力。 2、风电 根据现有资料，广州市风电资源可装机容量估计有50万千瓦。争取到2015年广州市风电装机10万千瓦。2020年达到50万千瓦。风电在我市发展的目标是以示范为主，重点发展风电产业，通过风电场开发和建设，促进风电技术进步和产业发展，实现风电设备制造产业规模化，做强风电产业。 （四）生物质能 根据生物质能利用技术状况和我市经济社会发展需要，重点发展生物质（垃圾）发电、沼气、污水、污泥、生物质固体成型燃料。建设重点为： 1、垃圾综合利用和沼气发电 在生活垃圾量集中的区域建设若干垃圾焚烧发电厂，在垃圾填埋场建设沼气回收和发电装置。到2010年，垃圾发电总装机容量达到10万千瓦，到2020年生物质发电（含垃圾发电，垃圾填埋气发电和农林废弃物发电等）总装机容量达到20万千瓦。 在规模化畜禽养殖场、工业有机废水处理和污水处理厂建设沼气工程，合理配套安装沼气发电设施和污泥资源化利用系统。2010建设5座大型沼气工程，100个中小型沼气工程；沼气年利用量达到0.5亿立方米。到2020年，新建20个大型沼气工程，200个中小型沼气站。沼气年利用量达到6亿立方米。 2、生物质固体成型燃料 生物质固体成型燃料是指通过专门设备将生物质压缩成型的燃料，储存、运输、使用方便，清洁环保，燃烧效率高，既可作为农村居民的炊事和取暖燃料，也可作为城市分散供热的燃料。生物质固体成型燃料的发展目标和建设重点为：在有资源和应用条件的地区，建设大型生物质固体成型燃料加工厂，实行规模化生产，并结合解决农村基本能源需要和改变农村用能方式，开展生物质固体成型燃料应用示范点建设。为工业用户提供替代液体燃料，为城乡居民提供生物质商品燃料。到2010年，生物质固体成型燃料年利用量达到20万吨，到2020年，全市生物质固体成型燃料年利用量达到100万吨。 （五）交通可替代能源 积极探索二甲醚等作为清洁交通替代能源的研究。二甲醚是一种清洁燃料，用途广泛。可以替代柴油作为汽车燃料，其动力性能好，尾气排放量能够达到要求严格的欧Ш排放标准。条件可行时，将我市建设成为华南地区最大的二甲醚生产基地。 开展废弃油脂的收集工作，建立餐饮等行业的废油回收体系，建立生物柴油示范生产基地，应用生物质燃料替代燃料油。 研究开发氢能与燃料电池技术、高能二次电池技术，为发展我市的电动汽车，有效缓解液体燃料严重不足做技术储备。 （六）对外投资新能源发电项目 广州市能源消费总量大，新能源在能源结构中所占的比例小，无论从我市的能源结构调整，还是保护生态环境和应对气候变化考虑，都应该努力提高我市能源结构中新能源比例。鉴于广州市的可再生能源资源有限，但经济发展快、经济实力强，应鼓励我市有条件的企业到省内、国内资源条件良好的区域投资建设风力发电和水力发电。 （七）新能源设备制造业 1. 核电装备产业 我市应紧紧抓住核电发展的机遇，积极推进核电装备制造业的发展，围绕南沙核电设备制造基地，进一步提升压力容器、蒸发器、稳压器、安注箱等主要核电设备的制造能力，并将主设备制造范围扩大到汽轮发电机组和其它重要主设备，同时加快与这些主设备制造相关的配套设备制造能力的建设，通过引进国外先进技术或自主创新和集成创新，形成核能装备技术创新体系，形成能够领先全国的较完善的核电装备制造能力和产业体系。 2. 新能源汽车产业 汽车产业是广州市的支柱产业之一，以广州为中心的珠三角是中国最大的汽车消费市场，占全国市场的四分之一。随着产业配套日趋完善，花都、开发区、南沙三大汽车产业基地已在广州形成。广州是全国乃至全球主要的汽车产业基地。面对全球性的石油危机，广州市汽车制造企业将瞄准开发生产混合动力车、纯电动车、燃料电池车、替代燃料车这些燃烧效率高、排放清洁的新能源车，大力倡导绿色交通，把发展新能源车作为广州市汽车产业今后重要的发展方向，争取到2020年，我市汽车行业生产各类新能源车达到年产80万台。 3. 新能源设备制造业 广州市要充分发挥新能源科技研发的国内领先优势，培育具有自主知识产权的新能源国产化设备，积极打造新能源设备制造业，如兆瓦级和小型风力发电设备、生物质发电以及液体燃料设备、地源及空气源热泵、光伏发电电池、太阳能热利用设备，扩大我国新能源利用的市场，同时，形成广州市新的经济增长点。 九．重点工程和示范项目 充分利用技术成熟、经济性好的新能源，通过推进一批新能源示范项目的建设，在2015年前打造一批利用新能源与可再生能源的重点工程；制定一批适合南方条件的节能、新能源利用的建筑规划、设计、施工技术规范和标准。 （一）重点工程 1. 绿色亚运城计划 充分利用2010年广州市承办第16届亚运会的契机，打造一批利用新能源的标志性工程，向全社会宣传和展示崭新的用能理念。亚运城建设将根据广州地区的气候条件和水资源条件，重点推广应用太阳能光热、光电、水源及空气源热泵供冷供热综合利用技术。广州亚运城项目中居住建筑的全年生活热水新能源替代率不小于75%（其中太阳能部分约40%；水源热泵、空气源热泵部分综合35%）。亚运城医院、媒体中心等公共建筑实现节能50%，居住建筑实现节能65%，力争在典型项目中达到低能耗或超低能耗、绿色建筑为总体目标。建成的亚运城将向社会示范展示太阳能光热利用、节能空调、建筑节能管理、雨水综合利用、新能源交通工具等先进节能与新能源利用技术，成为我市节能与新能源利用的综合示范区。 2. 新能源社区建设计划 建立省地型节能生态建筑体系，推广应用建筑节能技术，包括绿色照明技术、保温性能较好的外墙、隔热效果好的玻璃以及有效的遮阳措施、LED等绿色节能照明技术等；大力推广应用可再生能源技术，包括太阳能热水系统、光伏发电系统、热泵系统等。 开展太阳能建筑一体化设计规范和标准的制定、推广和培训工作。新建建筑全面执行建筑节能50％的标准，对12层以下新建住宅建筑在具备安装条件下，强制实施可再生能源技术；至2010年达到10％新建居住建筑采用太阳能热水系统或空气源热泵热水系统。 3. 新能源商务区改造工程 以打造环保节能的商务区为目标，积极推广应用集中式太阳能热水系统、空气源热泵技术、地下（表）水源和地源热泵技术、分布式热电冷三联供技术，以及综合利用系统，有效降低热水和空调系统的用能。 对具有冷热需求的建筑，如宾馆、酒店、养老院、医院，推广采用热泵冷热联供系统和回收余热的热泵热水系统，逐步提高热泵系统在城市热水中所占比例，到2010年采用冷热联供的星级酒店达到100家。 市、区（县级市）政府投资的养老院、学校、医院、行政事业办公楼等公益性建筑，制冷供热系统优先选用热泵系统。至2010年达到20％的既有商务建筑采用太阳能和热泵集中供热水系统，2015年40％的既有商务建筑采用太阳能和热泵集中供热水系统，建立起适合南方建筑特征的热泵技术规范和标准。 4. 近零排放新农村建设工程 以推广农村沼气和太阳能热水器为重点，对于大型畜禽养殖场，推广污水厌氧消化技术，建设农村污水净化沼气工程、大型沼气集中供气站或热电肥联产工程；对于中小型禽畜养殖场，积极推广安全、高效、节能的“猪—沼（鱼）—菜（果、林）综合生态治理模式，同时解决用能、用肥、养殖和环保的需求；对于散养农户，支持和鼓励发展政府投资、废物集中利用、利益共享的户用沼气池模式，满足广大农户用能、用肥需要。鼓励和扶持农村建筑安装太阳能热水器、利用生物质成型燃料，节约农村生活用能，提高农村用能优质化。配合建设社会主义新农村有关工作，在生物质资源丰富或者在具有一定规模的养殖基地，积极发展适合农村推广的新能源技术，并成立以政策引导、财政资金支持的县、镇、乡、村四级新能源利用服务队，促进和保障农村新能源建设与服务。 到2010年，城乡居民太阳能热水器普及率达到15％以上，到2015年，达到30％以上。2010年前建设5座大型沼气工程，建设100个中小型沼气工程；到2020年，新建20个大型沼气工程，200个中小型沼气站，10万农村和城镇家庭利用太阳能。 5. 固体废弃物综合利用工程 加快城市固体废弃物发电综合利用步伐，制定和逐步实施垃圾丢弃、储存、运输、处理法规，建立合理、规范的垃圾分类回收、运输、垃圾处理收费制度，积极推广应用垃圾焚烧发电技术、垃圾填埋气发电技术、废弃物成型燃料技术，促进我市城市垃圾处理规模和水平的提高。到2010年新增固体废弃物焚烧发电装机容量7.5万千瓦，工业固体废物处置利用率达到98％，城市生活垃圾无害化处理率86.2％；2020年力争总装机容量达到20万千瓦，年发电量占广州市社会用电总量超过2%，垃圾无害化处理率达到92％以上。 6. 绿色电力工程 推动广州市小水电、风电、光伏发电、生物质发电等绿色电力的发展。组织对广州市风力、水力资源的调查，制定风力发电规划，争取到2020年在南沙等地风电装机5－10万千瓦；加强小水电升级改造，进一步挖掘小水电发展潜力，到2015年新增水电装机容量5万千瓦；逐步推进太阳能光伏发电，制定具有可操作性的太阳能光伏发电并网电价收购细则，到2010年光伏并网发电示范项目装机容量5000千瓦，2020年达到10万千瓦。因地制宜建设农林生物质发电。 建立绿色电力认购机制。由于广州市自身的风能水能等可再生能源资源有限，鼓励企业和投资机构抓住在国家大力推动可再生能源发展的大好时机，积极走出去，到水力和风力资源丰富的地区建设或投资水电和风电项目，为本市预置绿色能源开发指标，将我市企业在市外的新能源产能纳入广州市的新能源开发总量，享受广州市的相关激励政策。 7. 新能源公交工程 开展广州市交通能源替代的专项研究，加快部署混合动力车应用示范，鼓励对纯电动车、天然气及二甲醚等替代能源车进行实验性运行示范，为合理选择适合于广州的公交车发展方式提供依据，为广州市交通系统实现低碳、快捷、舒适的公交系统提供借鉴。到2010年，在亚运会期间开辟1-2条新能源公交专线，并根据新能源车用技术发展情况，逐步发展新能源公交工程。 8. 新能源装备产业培育工程 制定新能源产业发展规划，建设新能源产业基地，大力支持发展一批新能源装备产业，推动我市新能源产业规模化发展。重点发展新能源汽车、核电装备、生物质液体燃料和固体成型燃料加工和利用、固体废弃物焚烧发电成套装备，积极开发风力发电、太阳能热水系统、光伏发电、热泵、高能二次电池、燃料电池、海洋能发电、储能蓄能设备等一批新能源技术，支持二甲醚、水焦浆等新能源的规模化生产。培育一批新能源产业龙头企业。力争到2015年新能源产业规模达到产值1000亿元。将新能源产业培育成为我市新的经济增长点，将我市建设成为华南地区最大的新能源装备和清洁能源生产基地。 9. 新能源科技创新工程 在我市新能源应用和新能源产业重点发展的领域，瞄准国内外先进水平，研究开发一批重大科技成果。支持新能源汽车、核电重型装备、垃圾发电成套装备等研发；开展太阳能功能材料（包括光伏陶瓷、太阳能辐照调节玻璃等）、高温热泵技术、热电冷联供技术等研发，为我市大幅度降低建筑能耗提供支撑；研究与开发光伏电池、风力发电装备，波浪能利用、新型电池、储能蓄能等与新能源发电相关的技术；加强生物质液体燃料、制氢、能源作物选育、海水制淡等方面的基础性研究，研发新一代替代燃料。通过自主创新、引进消化再创新、集成创新，取得一批具有影响力的科研成果和专利，获得一批具有自主知识产权的技术和产品，主导制定一批具有影响力的技术标准，引领产业发展。在可再生能源发电和替代燃料、南方建筑节能、资源综合利用等方面建立一批研发基地、中试基地、技术转移平台。到2015年，建立3－5个国家级新能源研发平台（重点实验室或工程中心）；造就10－20个具有国际影响力的新能源创新研究团队和科技人才。 10. 循环经济示范城市创建工程 完善我市循环经济试点实施方案，把发展新能源作为广州市创国家循环经济试点城市的重要内容，争取成为国家循环经济试点城市。加强循环经济立法工作，鼓励节约能源、节约用水、节约用材、节约用地和资源综合利用，提高资源利用效率。重点扶持市9个循环经济重点示范项目，推广应用新能源，建成推广一批以资源节约型、综合利用型、清洁生产型、生态环保型为特色的循环经济项目；开展“零排放企业”的认定工作，形成一批具有较高资源生产率、较低污染排放率、人与自然和谐共生的循环经济企业和园区。重点推进广州经济技术开发区国家循环经济试点园区建设工程，并把新能源开发利用、节能和资源综合利用等项目纳入试点园区建设。 （二）应用示范项目 围绕新能源发展十项重点工程，在“十一五”期间，实施一批新能源开发应用示范工程，在技术创新和集成、经济成本、投资融资、公众接受度以及项目组织等方面积累经验，组织开展如下示范项目： 1. 可再生能源与建筑集成技术应用示范项目。在有条件的区、县级市选择3－5个公共建筑或新建住宅小区，组织实施太阳能利用、热泵与建筑一体化、应用隔热墙材和节能玻璃新材料、分布式热电冷联供等技术示范。示范建筑的能源综合利用节能率大于60%。在广州开发区萝岗新城、国际生物岛实施太阳能利用、风光互补路灯照明及建筑节能等示范工程。 2. 宾馆酒店太阳能热泵综合制冷供热改造项目。选择10～20家宾馆、酒店或商务楼示范太阳能集中热水系统、太阳能光伏建筑（BIPV）、太阳能热泵综合制冷供热系统、新型冰蓄冷系统、大楼能源管理系统等；同时示范应用能源合同管理机制，引导、培育、鼓励用户的节能减排意识、社会责任与信心。 3. 养老院太阳能热泵综合热水改造项目。对现有具备安装条件的养老院基本普及太阳能、热泵或综合热水系统。 4. 农村沼气、太阳能利用示范村（乡）项目。选择3－5个村（乡）建设“猪－沼－果（菜）”综合生态治理模式的沼气工程。积极推广应用简单、适用的经济型太阳能热水器，提高农村生活水平、改善农村环境。 5. 生物质替代燃料生产和应用示范项目。利用林木生物质资源和固体废弃物制造固体成型燃料、液体燃料，开展相应的燃烧设备研发生产，并应用生物质燃料替代燃料油；开展废弃油脂的收集工作，建立生物柴油示范生产基地。 6. 工商企业应用新能源和可再生能源示范项目。在企业中开展新能源和可再生能源应用示范；推广太阳能和化石能源组合式锅炉节能技术改造；利用热泵技术回收利用工业低品位余热；在用电量较多、经济实力较强的企业以及能源企业中，选择一批企业，每家建设10－100千瓦光伏发电，作为企业办公用电的补充电源。 7. 风光互补路灯照明示范项目。在道路、公园、车站等公共设施照明中推广使用光伏电源和风光互补路灯照明，建设一批新能源照明示范项目。 8. 李坑二期垃圾处理示范项目。把李坑二期垃圾焚烧发电项目建成城市垃圾清洁处理及能源化利用的示范工程，除核心的垃圾焚烧发电工程建设外，在垃圾回收模式、排放物的适时监控、残渣和灰处理、投资和运营方式、政府扶持力度等多方面探讨最优化的系统集成。 9.电动汽车示范运行项目。由市交委、广汽集团联合开展混合动力公交车的示范运行。在亚运会前期开辟若干条新能源公交专线。 十、保障措施 （一）建立强而有力的协调机制。切实加强综合规划和管理，明确各部门职责和任务，分工协作，密切配合，共同做好新能源产业发展和推广应用工作。 （二）加大推广新能源应用的力度。组织开展发展新能源宣传活动和科普活动，提出一批宣传口号，建立一批科普基地，认定一批应用新能源的典型，推广一批新能源技术和产品。通过专家论证，择优选择一批技术成熟、质量可靠的新能源技术和产品，向全社会推荐，由用户选择使用。对企业应用新能源效果显著，达到有关标准的，由企业申请，经市经贸委等有关部门组织审核予以公布；成绩突出的，授予“新能源应用先进企业”称号，并予以表彰和奖励，促进全社会从战略和全局高度认识可再生能源的重要作用。 （三）制定新能源发展专项工作计划。各牵头单位负责组织制定各项重点工程的工作计划，明确任务目标、具体措施，树立一批典型，着力抓好重点区域、重点领域、重点项目，按计划、按步骤、扎扎实实地推进各项工作。 （四）制定鼓励新能源开发利用的指导意见、政策措施和奖励办法。出台《广州市建筑节能条例》、太阳能利用与建筑一体化的建设规范、固体废弃物焚烧发电实施方案、发展热泵系统的指导意见等鼓励发展新能源的政策措施。加大财政投入和税收优惠力度，建立新能源发展专项资金，用于支持新能源的研究开发、技术推广、标准制定、示范工程奖励和宣传教育等，对太阳能、地热能、生物质能、风能等可再生能源的开发利用予以支持，对可再生能源技术研发、设备制造等给予适当的税收优惠。将新能源的科学研究、技术开发及产业化纳入我市科技发展规划，力争到2015年基本形成新能源技术和产业体系，满足大规模开发利用的需要。 （五）多方筹措新能源发展资金。采取政府支持引领、区县配套支持、企业自行投入的多方筹措机制，落实明确的项目和工程，合理、经济、科学地投入资金，保障实施。 （六）加快新能源科技创新，通过技术进步降低成本，促进新能源技术的推广应用。 建立新能源技术创新体系，特别是在太阳能利用与建筑一体化技术、热泵技术、锂电池技术、尖端核能开发技术方面取得创新和突破，获得自主知识产权的技术和产品，实现产业化发展，从而极大地降低新能源的利用成本，消除新能源利用中的最大障碍，促进新能源的推广应用。 （七）凝聚新能源创新队伍。制定相关政策，积极从国内外引进人才，充实我市新能源方面的科研、开发、工程设计、市场开发等方面的高级人才队伍，尤其鼓励引进具有研究基础和技术积累的研究团队。组建若干个新能源重点发展领域的专家队伍，以全国乃至全球的视野，把脉我市的新能源规划、评估和考核，为政府决策发挥智囊作用。 （八）加强国际合作，高起点推动我市新能源发展。加强技术引进和合作，利用国际合作机制，拓展新能源的融资及国际先进技术的转移途径，如与我市的姐妹城市共建新能源技术转移和创业的国际化载体、利用清洁发展机制（CDM）、利用国际基金组织的可再生能源发展基金等。 |
| --- | --- | --- |