에너지 및 용수 절약 전용설비 기업소득세

우대목록

재세〔2008〕115호

각 성, 자치구, 직할시, 계획단열시 재정청(국), 국가세무국, 지방세무국, 발전개혁위원회, 경제무역위원회(경제위원회), 신강생산건설병단 재무국:

<에너지 및 용수 절약 전용설비 기업소득세 우대목록(2008년판)>과 <환경보호 전용설비 기업소득세 우대목록(2008년판)>을 국무원의 비준을 받아 발표하고 2008년 1월 1일부터 시행한다.

첨부문건: 에너지 및 용수 절약 전용설비 기업소득세 우대목록（2008년판）

재정부, 국가세무총국, 국가 발전 및 개혁위원회

2008년 8월 20일

에너지 및 용수 절약 전용설비 기업소득세 우대목록（2008년판）

| 번호 | 설비종류 | 설비명칭 | 성능 변수 | 응용분야 | 에너지효율 표준 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 에너지 절약설비 |  |  |  |  |  |
| 1 | 중소형 삼상 전동기 | 에너지절약 중소형 삼상 비동 전동기 | 전압660V 및 이하, 정액공율0.55kw～315kw범위 이내，단속 밀폐식 fan cooled motor, N설계된 일반 경로의 폭발방지 전동기, 효율지표는 에너지 절약 평가치 이상 | 공업생산 전력 전동 | GB18613-2002 |
| 2 | 공기 조절 설비 | 에너지 효율등급 1등급의 단원식 공기조절기 | 명의 제냉량7000W이상，에너지 효율 비율, 에너지 효율등급 1등급 요구사항에 도달 | 공업 제냉 | GB19576-2004 |
|  |  | 에너지 효율등급 1등급의 송풍관 송풍식 공조 (열펌프) 유니트 | 에너지 효율 비율, 에너지 효율등급 1등급 요구사항에 도달 | 공업 제냉 | GB19576-2004 |
|  |  | 에너지 효율등급 1등급의 천정형 공조 (열펌프) 유니트 | 제냉량28～420KW, 에너지 효율 비율, 에너지 효율등급 1등급 요구사항에 도달 | 공업 제냉 | GB19576-2004 |
|  |  | 에너지 효율등급 1등급의 냉수 유니트 | 에너지 효율 비율, 에너지 효율등급 1등급 요구사항에 도달 | 공업 제냉 | GB19577-2004 |
|  |  | 에너지 효율등급 1등급의 실내 공기 조절기 | 명의 제냉량14000W과 같거나 적음. 에너지 효율 비율, 에너지 효율등급 1등급 요구사항에 도달 | 공업 제냉 | GB12021.3-2004 |
| 3 | 통풍기 | 에너지 절약형 원심 송풍기 | 효율, 에너지절약 평가치 요구수준에 부합 | 공업생산 수송 | GB19761-2005 |
|  |  | 에너지 절약형 프로펠러 송풍기 | 효율, 에너지절약 평가치 요구수준에 부합 | 공업생산 수송 |  |
|  |  | 에너지 절약형 공조 원심 통풍기 | 효율, 에너지절약 평가치 요구수준에 부합 | 공업생산 수송 |  |
| 4 | 물펌프 | 에너지 절약형 단식 Pure Water 원심펌프 | 단식 Pure Water 원심펌프 （single suction , double suction）， 효율, 에너지절약 평가치 요구수준에 부합 | 공업생산 수송 | GB19762-2005 |
|  |  | 에너지 절약형 다단식 Pure Water 원심펌프 | 다단식 Pure Water 원심펌프 ， 효율, 에너지절약 평가치 요구수준에 부합 | 공업생산 수송 |  |
| 5 | 공기 압축기 | 고효율 공기압축기 | 유입비 공률 에너지 절약 평가치의 103% 이상 | 공업생산 | GB19153-2003 |
| 6 | 주파수 변환기 | 고압/대용량 주파수변환기 | 규정 전압10KV 초과하지 않음. 규정용량500KVA이상 | 고압효율 전동기 |  |
| 6 | 배전 변압기 | 고효율 oil-immersed 배전 변압기 | 삼상10KV, exciterless booster 규정용량 30KVA～1600KVA의 oil-immersed, 공선 소모 및 부하 소모는 에너지 절약 평가치의 36% 이하% | 전력 수변전 | GB20052-2006 |
|  |  | 고효율 건식 배전 변압기 | 삼상 10KV, exciterless booster ，규정용량30KVA～2500KVA의 건식 배전변압기，공선 소모 및 부하 소모는 에너지 절약 평가치의 35% 이하 | 전력 수변전 |  |
| 7 | 고압 전동기 | 에너지 절약형 삼상 비동 고압 전동기 | 기계 설치대 번호355-560，효율지표가 에너지 절약 평가치 이상 | 공업생산 전력 전환 |  |
| 8 | 절전기 | 전력기계 Light Load 절전기 | 규정전압10KV、50/60Hz 초과하지 않음，규정용량500KVA～2500KVA，에너지 절약효율 30% 이상 도달 | 공업생산 전력 전환 |  |
| 9 | 교류 접촉기 | 영구 자성식 교류접촉기 | 1000V및 이하의 전압：50Hz교류전원 전력공급, 규정 전류1000A및 이하의 접촉기. 공률0.5VA미만 | 전력 통제 |  |
| 10 | 전기 사용 과정 최적화 통제기 | 배전시스템 절전설비 | 규정 전압10KV 초과하지 않음. 50/60Hz、규정 용량2500KVA 초과하지 않음. 마이크로 컴퓨터 실시간 통제시스템 도입. 전압 자동 검측 제어, 시간+전압통제, 전압계단식 제어모델, 상이한 입력전압과 시간 및 공정요구에 따른 과정별 에너지량 최적화 제어를 진행하는 기능 구비 | 공업생산 및 상업용 배전시스템 |  |
| 11 | 공업 보일러 | 열수 보일러 | 열 효율, GB/T17954-2000표2의 1등급 지표에 기초하여 5% 더 향상시킴. | 공업생산 | GB/T17954-2000 |
|  |  | 증기 보일러 |  |  |  |
| 12 | 공업 가열 장치 | copper ingot 감응 가열기 | 규정 공율1600KW, 톤당 copper ingot가열처리, 단모 전력량 250KW.h/t에서 180KW.h/t으로 절감 | 알루미늄 가공업 | GB5959.3-1988 GB/10067.3-2005 |
|  |  | 고저항 아크로 | 용량 40T，철강 톤당 제련 에너지 절약20KW.h/t, 전극 소모15%~20% 절감 | 철강 제련 | GB5959.2-1988 GB/10067.2-2005 |
| 13 | 석탄, 원유, 가스 절약 핵심 기구 | 자동차 전자 풍향계 클러치 | 3급 변속 이상；제2급 변속 flexible jointing | 자동차 에너지 절약 | QC/T777-2007 |