| 중화인민공화국 소방법 (1998년 4월 29일 제9기 전국인민대표대회 상무위원회 제2차 회의 통과, 2008년 10월 28일 제11기 전국인민대표대회 제5차 회의 개정) 『중화인민공화국 소방법』을 2008년 10월 28일 중화인민공화국 제11기 전국인민대표대회 상무위원회 제5차 회의에서 통과하고 이에 공포하며 2009년 5월 1일부터 시행한다. 중화인민공화국 주석 胡錦濤 2008년 10월 28일 제1장 총 칙 제1조 화재를 예방하고 화재의 재난을 감소하며 구급, 구조 활동을 보강함으로써 인신과 재산의 안전을 보장하고 공공안전을 수호하기 위하여 이 법을 제정한다. 제2조 소방업무는 예방을 위주로 하고 예방과 소방을 결부시키는 방침을 관철하고 정부의 통일적인 지도, 부서의 법적 감독관리, 단위의 전면적 책임부담, 공민의 적극적인 참여 원칙에 준하는 소방안전 책임제를 실시하며 범사회적 소방업무 망을 구축하고 건전히 한다. 제3조 국무원이 전국의 소방업무를 지도한다. 지방 각급인민정부는 본 행정구역 내의 소방업무를 책임진다. 각급 인민정부는 소방업무를 국민경제 및 사회 발전계획에 편성하고 소방업무가 경제사회 발전에 부응하도록 보장하여야 한다. 제4조 국무원 공안부서가 전국의 소방업무를 감독 관리한다. 현(縣)급 이상 지방 인민정부 공안기관은 본 행정구역 내 소방업무를 감독 관리하고 본급 인민정부 공안기관 소방기구가 책임지고 실시한다. 군사시설의 소방업무는 그 주관단위가 감독 관리하고 공안기관 소방기구가 협조한다. 광갱의 지하부분, 원자력발전소, 해상 석유, 천연가스시설의 소방업무는 그 주관단위가 감독 관리한다. 현급 이상 인민정부의 기타 관련부서는 각자의 직책범위 내에서 이 법과 기타 관련 법률, 법규 규정에 준하여 소방업무를 잘 수행하여야 한다. 법률, 행정법규가 삼림, 초원의 소방업무에 대한 별도의 규정을 한 경우 그 규정에 따른다. 제5조 임의의 단위나 개인은 모두 소방안전을 수호하고, 소방시설을 보호하고, 화재를 예방하고, 화재발생 시에 보고할 의무를 부담한다. 임의의 단위나 성년자는 모두 질서 있게 화재 진압활동에 참가할 의무를 부담한다. 제6조 각급 인민정부는 일상적인 소방 선전교육활동을 알선하고 전개함으로써 공민의 소방안전의식을 제고하여야 한다. 기관, 단체, 기업, 사업 단위는 소속인원에 대한 소방선전교육을 강화하여야 한다. 공안기관 및 그 소방기구는 소방관련 법률, 법규 보급을 보강하고 관련단위의 소방 선전교육활동을 독촉, 지도, 협조하여야 한다. 교육부문과 인력자원 행정주관부서, 학교, 관련 직업훈련기구는 교육, 교수, 훈련 내용에 소방지식을 편성하여야 한다. 신문, 라디오방송, TV방송 등 단위는 목적성 있게 사회에 대한 소방선전교육을 진행하여야 한다. 공회(노조), 공산주의청년단, 부녀연합회 등 단체는 각자의 업무대상 특점에 따라 소방 선전교육활동을 알선하고 전개하여야 한다. 촌민위원회와 주민위원회는 인민정부 및 공안기관 등 부서를 협조하여 소방 선전교육을 강화하여야 한다. 제7조 국가는 고방 과학연구와 기술혁신을 권장, 지원하고 선진적인 소방 구급, 구조기술, 설비의 사용을 보급한다. 국가는 사회역량의 소방관련 공익성 활동을 권장하고 지원한다. 소방업무에서 뛰어난 기여를 한 단위와 개인은 국가 관련규정에 따라 표창, 포상하여야 한다. 제2장 화재 예방 제8조 지방 각급 인민정부는 소방안전구도, 소방소, 소방급수, 소방통신, 소방차 통로, 소방장비 등의 내용을 포함한 소방계획을 도농계획에 편성하여 책임지고 실시하여야 한다. 소방안전요구에 부합하지 아니하는 도농 소방안전구도를 조정하고 개선하여야 한다. 공공소방시설이 부족하고 실지수요에 부합하지 아니하는 경우에는 증축, 개축, 보충하거나 기술개혁을 진행하여야 한다. 제9조 건설공사의 소방 설계와 시공은 공사건설 소방기술관련 국가기준에 부합하여야 한다. 건설, 설계, 시공, 공사감리 등 단위는 법에 따라 건설공사의 소방 설계, 시공의 질에 대한 책임을 부담하여야 한다. 제10조 국가 공사건설 소방기술기준에 따라 설계한 소방건설공사는 이 법 제11조가 정한 별도의 규정을 제외하고 건설단위가 합법적 시공허가 취득일로부터 7개 근무일내에 소방 설계서류를 공안기관 소방기구에 보고하여 비치하여야 하며 공안기관 소방기구는 이를 샘플링 검사하여야 한다. 제11조 국무원 공안부서가 규정한, 대규모 군중 집결장소와 기타 특수 건설공사 건설단위는 소방 설계서류를 공안기관 소방기구에 보고하여 심사확인을 받아야 한다. 공안기관 소방기구는 법에 따라 심사확인하고 그 결과에 대한 책임을 부담하여야 한다. 제12조 법 규정상 소방 설계에 대한 공안기관 소방기구의 심사확인을 받아야 하는 건설공사로서 법에 따라 심사확인을 받지 않았거나 심사확인에 불합격인 경우 당해 공사 시공허가부서가 시공을 허가 하여서는 아니 되며 건설단위와 시공단위가 시공하여서는 아니 된다. 기타 건설공사는 시공허가를 받은 후 샘플링 검사에 불합격인 경우에 시종을 중지하여야 한다. 제13조 공사건설 소방기술관련 국가기준에 따라 소방을 설계한 건설공사 완공 후에는 하기 규정에 따라 소방시설을 인수하고 그 결과를 기록하여 비치하여야 한다. (1) 이 법 제11조가 규정한 건설공사는 건설단위가 공안기관 소방기구에 신청하여 소방공사를 인수하게 하여야 한다. (2) 기타 건설공사는 건설단위가 인수한 후 공안기관 소방기구에 보고하여 비치하고 공안기관 소방기구가 샘플링 검사하여야 한다. 법에 따라 소방공사를 인수하여야 하는 건설공사로서 소방공사를 인수하지 아니하였거나 인수에 불합격인 경우 사용에 투입하지 못한다. 기타 건설공사는 샘플링 검사에 불합격인 경우 사용을 중지하여야 한다. 제14조 건설공사 소방 설계의 심사확인, 소방공사의 인수, 비치 및 샘플링 검사와 관령한 구체방법은 국무원 공안부서가 정한다. 제15조 대중이용 장소는 사용이나 영업에 투입하기 전에 건설단위나 사용단위가 장소소재지 현급 이상 지방 인민정부 공안기관 소방기구에 소방안전검사를 신청하여야 한다. 공안기관 소방기구는 신청 접수일로부터 10개 근무일내에 소방기술기준과 관리규정에 따라 당해장소의 소방안전검사를 진행하여야 한다. 소방안전검사를 하지 않았거나 검사결과 소방안전요구에 부합하지 않는 경우에는 사용이나 영업에 투입하지 못한다. 제16조 기관, 단체, 기업, 사업 단위는 하기 각호의 소방안전직책을 이행하여야 한다. (1) 소방안전책임제를 관철하고 당해단위의 소방안전제도와 소방안전조작규정을 제정하며 진화 및 구급대피방안을 제정하여야 한다. (2) 국가기준과 업종기준에 따라 소방 시설과 기재를 배치하고 소방안전표식을 설치하는 동시에 정기적으로 점검, 보수하여 그 유효성을 확보하여야 한다. (3) 건물소방시설을 매년 최소 1회 이상 전면적으로 검측하여 그 유효성을 확보고 완정하고 정확한 검측기록을 보관하여 검사에 대비하여야 한다. (4) 대피통로, 안전출입구, 소방차 출입의 무장애를 보장하고 방화구역, 방연구역, 방화간격이 소방기술기준에 부합하도록 보장하여야 한다. (5) 방화검사를 실시하여 화재발생의 우려를 제때에 제거하여야 한다. (6) 목적성이 있는 소방연습을 진행하여야 한다. (7) 법률, 법규가 규정한 기타 소방안전직책을 이행하여야 한다. 단위의 주요책임자가 그 단위의 소방안전책임자이다. 제17조 현급 이상 지방 인민정부 공안기관 소방기구는 화재 발생가능성이 비교적 높거나 화재가 발생하는 경우 중대한 인신사망 또는 재산손실을 조성할 가능성이 있는 단위를 본 행정구역 내 소방안전 중점단위로 정하고 공안기관이 본급 인민정부에 보고하여 비치하여야 한다. 소방안전 중점단위는 이 법 제16조가 규정한 직책을 이행하는 외에 하기 소방안전직책을 이행하여야 한다. (1) 소방안전 관리인을 지정하여 단위의 소방안전 관리업무를 수행하게 하여야 한다. (2) 소방관련 서류를 보관하고 소방안전 중점부위를 확정하며 방화표식을 설치하고 엄격한 관리를 실시하여야 한다. (3) 매일 방화 순시검사를 실시하고 검사기록을 작성하여야 한다. (4) 종업원을 대상으로 직무수행 전 방화안전강습을 실시하고 정기적인 소방안전훈련과 소방연습을 진행하여야 한다. 제18조 동일건물을 2개 이상 단위가 관리하거나 사용하는 경우 각 측의 소방안전책임을 명확히 하고 책임자를 확정하여 공용 대피통로, 안전출입구, 건물의 소방시설, 소방차 통로를 통일적으로 관리하여야 한다. 주택단지의 건물 사후서비스기업은 관리구역 내의 소방시설을 보수, 관리하고 소방안전, 화재예방 서비스를 제공하여야 한다. 제19조 인화성, 폭발성 위험물 생산, 저장, 경영 장소는 거주 장소와 동일 건물 내에 설치하지 못하며 거주 장소와 안전거리를 보장하여야 한다. 기타 물품의 생산, 저장, 경영 장소를 거주 장소와 동일 건물 내에 설치한 경우 공사건설, 소방기술관련 국가기중에 부합하여야 한다. 제20조 대규모 군중활동 주최인은 법에 따라 공안기관에 신고하여 안전허가를 받고 진화 및 구급대피방안을 제정하는 동시에 연습하여야 하며 소방안전책임의 분공을 명확히 하고, 소방안전 관리인원을 확정하고, 소방시설과 소방기재 배치의 완벽성과 유효성을 보장하고, 대피통로, 안전출입구, 대피 지시표식, 구급조명, 소방차 통로가 소방기술기준과 관리규정에 부합하여야 한다. 제21조 화재나 폭발 위험장소에서 흡연, 화기사용을 엄금한다. 시공 등의 특수사정으로 화기작업을 하여야 하는 경우에는 규정에 따라 사전에 심사인가수속을 하고 상응한 소방안전조치를 취하여야 한다. 작업 담당자는 소방안전규정을 준수하여야 한다. 전기용접, 산소용접 등 화재위험성이 있는 작업에 종사하는 인원과 자동진화시스템 조작인원은 자격증서에 의하여 작업에 임하고 소방안전 조작규정을 준수하여야 한다. 제22조 인화성, 폭발성 위험물을 생산, 저장, 하역하는 공장, 창고, 전용터미널, 부두의 시설은 소방기술기준에 부합하여야 한다. 인화성, 폭발성 가스나 액체 주입소, 공급소, 압력조정소의 설치는 소방안전요구에 부합하고 화재와 폭발 방지요구에 부합하여야 한다. 기유의 인화성, 폭발성 위험물을 생산, 저장, 하역하는 공장, 창고, 전용터미널, 부두, 그리고 인화성, 폭발성 가스와 액체 주입소, 공급소, 압력조정소가 전항 규정에 부합하지 아니하는 경우 지방 인민정부가 관련부서와 단위를 동원하고 협력하여 기한부로 해결함으로써 안전의 위험성을 제거하여야 한다. 제23조 인화성, 폭발성 위험물 생산, 저장, 운수, 판매, 사용, 소각 시에는 소방 기술기준과 관리규정을 집행하여야 한다. 인화성, 폭발성 위험물 생산, 저장 장소 출입 시에는 소방안전규정을 집행하여야 한다. 인화성, 폭발성 위험물 휴대자의 공공장소 진입이나 공중교통수단 탑승을 금지한다. 인화물질을 저장한 창고관리는 소방 기술기준과 관리규정을 집행하여야 한다. 제24조 소방제품은 국가기준에 부합하여야 한다. 국가기준이 없는 제품은 업종기준에 부합하여야 한다. 불합격 소방제품 및 국가가 명문으로 도태시킨 소방제품의 생산, 판매 또는 사용을 금지한다. 법에 따라 제품의 강제성 인증을 실시하는 소방제품은 법정자격이 있는 인증기구가 국가기준이나 업종기준의 강제성요구에 따라 인증하고 합격되어야 생산, 판매, 사용할 수 있다. 제품의 강제성 인증을 실시하는 소방제품 리스트는 국무원 제품품질감독관리부서가 국무원 공안부서와 회동하여 제정하고 공포한다. 국가기준과 업종기준이 없는, 신규 연구제조한 소방제품은 국무원 제품품질감독관리부서가 국무원 공안부서와 회동하여 규정한 방법에 따라 진행한 기술 감정을 통하여 소방안전요구에 부합하여야 생산, 판매, 사용할 수 있다. 국무원 공안부서 소방기구는 이 조 규정에 따라 강제성 제품인증에 합격하였거나 기술 감정에 합격한 제품을 공포하여야 한다. 제25조 제품품질 감독관리부서, 공상행정관리부서, 공안기관 소방기구는 각자의 직책에 따라 소방제품품질에 대한 감독관리와 검사를 보강하여야 한다. 제26조 건축구조물, 건축자재, 실내장식자재의 방화성능은 국가기준에 부합하여야 한다. 국가기준이 없는 경우에는 업종기준에 부합하여야 한다. 군중 밀집장소의 실내인테리어는 소방기술기준에 따라 불에 타지 않거나 내연재료를 사용하여야 한다. 제27조 전기제품, 가스용 기구의 제품기준은 소방안전요구에 부합하여야 한다. 전기제품, 가스용 기구의 설치, 사용 및 그 회로와 도관의 설계, 보수, 검측은 소방 기술기준과 관리규정에 부합하여야 한다. 제28조 어떤 단위나 개인이든지 소방 시설과 기재를 파손, 유용하거나 제거, 폐기하여서는 아니 되며 소화전을 눌러 덮거나 그 위치를 점용하거나 가리거나 방화거리를 점용하거나 대피통로와 소방차 통로를 점용, 차단, 폐쇄하여서는 아니 된다.군중 집결장소의 출입문과 창문에 피난과 진화구조에 지장이 되는 장해물을 설치하여서는 아니 된다. 제29조 공공소방시설의 보수와 관리를 책임진 단위는 소방급수, 소방통신, 소방차 통로 등 공공소방시설의 완정성과 유효성을 유지하여야 한다. 도로수선 및 정전, 단수, 통신선 차단 등으로 소방대의 진화에 영향이 미칠 가능성이 있는 경우 관련단위는 당지 공안기관 소방기구에 통지하여야 한다. 제30조 지방 각급 인민정부는 농촌소방업무에 대한 지도를 강화하여 공공소방시설 건설을 보강하도록 조치를 강구하고 소방안전책임제를 수립, 관철하도록 동원, 독촉하여야 한다. 제31조 농업의 수확계절, 삼림과 초원의 방화기간, 중요한 명절기간 및 화재 발생우려가 큰 계절에 지방 각급 인민정부는 목적성 있는 소방 선전교육활동을 전개하고 방화조치를 강화하며 소방안전검사를 진행하여야 한다. 제32조 향진(鄕鎭)인민정부, 도시 가도판사처는 촌민위원회와 주민위원회의 군중적 소방업무를 지도, 지원, 협조하여야 한다. 촌민위원회와 주민위원회는 소방안전관리원을 지정하고 방화안전공약을 제정하며 방화안전검사를 진행하여야 한다. 제33조 국가는 대중이용 장소와 인화성, 폭발성 위험물 생산, 저장, 운수, 판매기업이 화재공중책임보험에 가입하도록 권장하고 유도한다. 보험회사의 화재공중책임보험 접수를 권장한다. 제34조 소방제품 품질인증, 소방시설 검측, 소방안전 감시 등 소방 기술서비스기구와 그 임직원은 법에 따라 상응한 자질과 자격을 취득하고 법률, 행정법규, 국가기준, 업종기준, 업무준칙에 따라 소방안전 기술서비스를 수탁하고 제공하며 서비스를 질적으로 보장하여야 한다. 제3장 소방 조직 제35조 각급 인민정부는 소방조직건설을 강화하여 경제 및 사회발전의 수요에 따라 다종형태의 소방조직을 건설하고 소방기술인재 육성을 보강하며 화재의 예방, 진화 및 구급, 구조능률을 증강하여야 한다. 제36조 현급 이상 지방 인민정부는 국가규정에 따라 공안소방대와 전문직소방대를 설립하고 국가기준에 맞는 소방장비를 배치하여 화재의 진화 및 구조작업을 부담하게 하여야 한다. 향진인민정부는 당지 경제발전 및 소방업무의 수요에 따라 전문직소방대와 지원소방대를 설립하여 화재의 진화 및 구조작업을 부담하게 하여야 한다. 제37조 공안소방대와 전문직소방대는 국가규정에 따라 중대 재해사고와 기타 인명구조를 위주로 하는 구급, 구조작업을 부담한다. 제38조 공안소방대와 전문직소방대는 화재의 진화 및 구급, 구조전문역량으로서의 기간역할을 충분히 발휘하며 전문기능훈련을 실시하고 장비와 기재를 배치하여 보양하고 화재의 진화 및 구급, 구조능력을 제고하여야 한다. 제39조 하기 각호의 단위들은 단위 전문직소방대를 설립하여 본 단위의 진화, 구조작업을 부담하게 하여야 한다. (1) 대규모 원자력시설단위, 대규모 발전소, 민용 공항, 항구 (2) 인화성, 폭발성 위험물을 생산, 저장하는 대규모 기업 (3) 가연성 중요물자를 저장하는 대형 창고나 기지 (4) 제(1)호, 제(2)호, 제(3)호 규정 이외의, 화재 발생우려가 비교적 크고 공안소방대와 먼 거리에 위치한 기타 대규모 기업 (5) 공안소방대와 비교적 먼 거리에 위치한, 전국 중점 문화재보호단위의 고대건물 군 관리단위. 제40조 전문직소방대의 설립은 국가 관련규정에 부합하고 당지 공안기관 소방기구에 보고하여 인수하여야 한다. 전문직소방대의 대원은 법에 따라 사회보험과 복지대우를 향유한다. 제41조 기관, 단체, 기업, 사업 단위와 촌민위원회, 주민위원회는 수요에 따라 지원소방대 등 다종형태의 소방조직을 설립하고 대중성 자체로 화재예방 및 구조작업을 전개하여야 한다. 제42조 공안기관 소방기구는 전문직소방대와 지원소방대 등에 대한 업무지도를 진행하여야 한다. 화재의 진화, 구조수요에 따라 전문직소방대를 동원하여 화재의 진화, 구조작업을 지휘하게 할 수 있다. 제4장 진화 구조 제43조 현급 이상 지방 인민정부는 관련부서를 동원하여 당해 행정구역 내 화재특점에 맞는 구급방안을 제정하고 구급반응 처리장치를 구축함으로써 화재의 진화, 구조와 구급, 구원 작업에 대한 인력과 장비 등의 제공을 보장하여야 한다. 제44조 누구나 화재를 발견한 경우에는 즉시 경보를 내야 한다. 어떤 단위나 개인을 막론하고 무상으로 경보에 편리를 도모해주어야 하며 경보를 방해하여서는 아니 된다. 허위 화재경보를 엄금한다. 군중 밀집장소에 화재가 발생한 경우 당해장소 현지직원은 즉시 인원을 동원, 인도하여 대피시켜야 한다. 어떤 단위나 화재가 발생하면 즉시 인력을 동원하여 진화, 구조하여야 하며 이웃단위는 이를 지원하여야 한다. 화재경보를 접한 소방대는 즉시 화재현장에 도착하여 위험에 처한 인원을 구조하고 위험상황을 제거하며 화재를 진압하여야 한다. 제45조 화재현장에서 진화, 구조를 통일적으로 조직, 지휘하는 공안기관 소방기구는 우선 위험에 처한 인원의 생명안전을 보장하여야 한다. 화재현장의 총 지휘자는 진화의 필요에 따라 하기 각호의 사항을 결정할 권한이 있다. (1) 각종 수원의 사용 (2) 전력, 인화성 기체와 액체의 수송이나 불과 전기의 사용제한 (3) 경계구역 확정과 국부 교통관제 (4) 인근 건축물과 시설의 이용 (5) 인원과 중요물자를 구조하고 화재의 만연을 방지하기 위한 화재현장 인근 건축물과 구조물의 철거나 파괴 (6) 급수, 송전, 가스공급, 통신, 의료구급, 교통운수, 환경 등 관련단위를 진화구조에 동원. 관련 지방 인민종부는 화재진압의 긴급수요에 따라 인력과 필요한 물자를 동원하여 진화를 지원하여야 한다. 제46조 공안소방대나 전임직소방대가 화재를 제외한 기타 중대한 재해나 사고 구급구조작업에 참가하는 경우 현급 이상 인민정부가 통일적으로 지도한다. 제47조 진화, 구조나 구급, 구조임무를 집행하는 소방차, 소방요트는 안전을 보장하는 조건에서 주행속도, 주행노선, 주행방향, 지휘신호의 제한을 받지 아니하며 기타 차량, 선박, 행인은 양보하여야 하지 끼어들거나 추월하여서는 아니 된다. 수금 도로나 교량은 차량을 무료로 통과시켜야 한다. 교통 관리지휘자는 소방차와 소방요트의 신속한 통행을 보장하여야 한다. 화재현장이나 구급, 구조현장에 동원된 인력이나 소방 장비, 물자를 철도, 수로, 항공으로 수송하여야 하는 경우 관련단위는 우선 수송하여야 한다. 제48조 소방차, 소방요트 및 소방 기재와 장비, 시설을 소방, 구급, 구조작업과 무관한 사항에 유용하서는 아니 된다. 제49조 공안소방대와 전문직소방대가 화재진압, 구급, 구조와 관련하여 어떤 비용도 수취하여서는 아니 된다. 단위의 전문직소방대나 지원소방대가 여타단위 화재진압에 참가하여 소모한 연료, 소화제, 소화기재, 장비 등은 화재발생지 인민정부가 보상한다. 제50조 국가는 화재진압이나 구급, 구조작업에 참가하여 조성된 부상자, 산체장애자 또는 사망자에 대하여 관련규정에 따라 치료하고 무휼한다. 제51조 공안기관 소방기구는 필요에 따라 화재현장을 봉쇄할 권한이 있으며 화재원인을 소사하고 화재손실을 통계할 책임을 부담한다. 화재진압 후 화재발생단위와 관련인원은 공안기관 소방기구의 요구에 따라 현장을 보호하고 사고조사를 접수하며 화재와 관련한 상황을 진실하게 제공하여야 한다. 공안기관 소방기구는 화재현장을 검사, 조사한 상황 및 관련 검사, 감정의견에 근거하여 즉시 화재사고 인정서를 작성하여 화재사고 처리근거로 하여야 한다. 제5장 감독과 검사 제52조 지방 각급 인민정부는 소방업무책임제를 관철하고 본급 인민정부 관련부서의 소방안전책임 이행상황을 감독, 검사하여야 한다. 현급 이상 지방 인민정부 관련부서는 계통특점에 근거하여 소방안전검사를 목적성 있게 진행하고 즉시 화재의 화근을 정비하도록 독촉하여야 한다. 제53조 공안기관 소방기구는 법에 따라 기관, 단체, 기업, 사업 단위의 소방법, 법규 준수상황을 감독, 검사하여야 한다. 공안파출소는 일상적인 소방안전 감독, 검사와 소방 선전교육을 책임질 수 있으며 그 구체방법은 국무원 공안부서가 정한다. 소방안전 감독, 검사에 임하는 공안기관 소방기구와 공안파출소 담당직원은 증서를 제시하여야 한다. 제54조 공안기관 소방기구가 소방안전 감독, 검사에서 화재발생의 우려를 발견한 경우 관련 단위나 개인에게 통보하여 화재화근 제거조치를 취하도록 하여야 한다. 화재화근을 즉시 제거하지 아니하여 공공안전을 엄중하게 위협하는 경우 공안기관 소방기구가 규정에 따라 위험부위나 장소에 대한 임시봉인조치를 취하여야 한다. 제55조 공안기관 소방기구가 소방안전 감독, 검사에서 도농 소방안전구도, 공공소방시설이 소방안전요구에 부합하지 않는 점을 발견하였거나 당해지역 공공안전에 영향을 미치는 중대한 화재발생 우려를 발견한 경우 공안기관이 본급 인민정부에 서면보고를 제출하여야 한다. 보고를 접수한 인민정부는 즉시 상황을 확인하고 조치를 강구하도록 관련 부서와 단위를 동원하거나 정비를 명하여야 한다. 제56조 공안기관 소방기구 및 그 직원은 법정 직권과 절차에 따라 소방 설계의 심사확인, 소방건설의 인수, 소방안전검사를 공정하고 엄격하고 문명하고 능률적으로 진행하여야 한다. 공안기관 소방기구 및 그 직원은 소방 설계의 심사확인, 소방건설의 인수 및 소방안전 검사에서 어떠한 비용도 수취하여서는 아니 되며 소방 설계의 심사확인, 소방건설의 인수, 소방안전 검사를 통하여 이익을 도모하여서는 아니 된다. 공안기관 소방기구 및 그 직원은 직무를 이용하여 사용자나 건설단위에 소방제품의 브랜드, 판매단위 또는 소방기술 서비스기구, 소방시설 시공단위를 지정하거나 변형적으로 지정하여서는 아니 된다. 제57조 직무집행에 임하는 공안기관 소방기구 및 그 직원은 사회와 공민의 감독을 의식적으로 접수하여야 한다. 어떤 단위나 개인이든지 공안기관 소방기구 및 그 직원의 법 집행 중의 불법행위를 고발, 고소할 권한이 있다. 고발, 고소를 접수한 기관은 직책에 따라 지체 없이 조사, 처리하여야 한다. 제6장 법률 책임 제58조 이 법의 규정을 위반한 하기 행위 중 1에 해당하는 경우 시공정지, 사용정지 또는 조업정지를 명하고 3만 위안 이상, 30만 위안 이하의 벌금을 부과한다. (1) 법에 따라 공안기관 소방기구의 소방 설계 심사확인을 받아야 하는 공사를 심사확인을 받지 않았거나 심사확인에 불합격인 데도 자의로 시공하는 경우 (2) 공안기관 소방기구의 법에 따른 샘플링 검사에 불합격인 데도 시공을 정지하지 아니하는 경우 (3) 법에 따라 소방건설을 인수하여야 하는 건설공사의 소방건설을 인수하지 아니하였거나 소방건설 인수에 불합격인 데도 자의로 사용에 투입한 경우 (4) 건설공사를 사용에 투입한 후 공안기관 소방기구의 법에 따른 샘플링 검사에 불합격인 데도 사용을 정지하지 아니하는 경우 (5) 소방안전검사를 받지 않았거나 검사결과 소방안전요구에 불합격인 대중이용 장소를 자의로 사용 또는 영업에 투입하는 경우. 건설단위가 이 법 규정에도 불구하고 소방 설계서류를 공안기관 소방기구에 보고하여 비치하지 아니하였거나 또는 준공 후 이 법 규정에도 불구하고 공안기관 소방기구에 보고하여 비치하지 아니한 경우 그 시정을 명하고 5,000위안 이하의 벌금을 부과한다. 제59조 이 법 규정을 위반한 하기 행위 중 1에 해당하는 경우 그 시정 또는 시공정지를 명하고 1만 위안 이상, 10만 위안 이하의 벌금을 부과한다. (1) 건설단위가 건설설계단위나 건설시공기업에 요구하여 소방 기술기준을 낮추어 설계하고 시공하게 한 경우 (2) 건설설계단위가 소방 설계를 소방 기술기준 강제성요구대로 설계하지 아니한 경우 (3) 건설시공기업이 소방 설계서류와 소방 기술기준에 따라 시공하지 아니하고 소방시공의 질을 낮춘 경우 (4) 시공감리단위가 건설단위 또는 건설시공기업과 공모하여 허위날조하고 소방시공의 질을 낮춘 경우. 제60조 단위가 이 법 규정을 위반한 하기 행위 중 1에 해당하는 경우 그 시정을 명하고 5,000위안 이상, 5만 위안 이하의 벌금을 부과한다. (1) 소방시설, 기재 또는 소방안전표식의 배치, 설치가 국가기준이나 업종기준에 부합하지 아니하거나 그 완전성과 유효성을 보장하지 아니한 행위 (2) 소방시설, 기재를 파손, 유용 또는 자의로 철거한 행위 (3) 대피통로, 안전출입구를 점유, 차단, 봉쇄하거나 안전대피를 방해한 기타 행위 (4) 소화전을 덮고, 점유하고, 가리거나 방화간격을 점유한 행위 (5) 소방차 통로를 점유, 차단, 봉쇄하여 소방차의 통행을 방해한 행위 (6)군중 집결장소의 출입문과 창문에 대피, 진화구조의 장애물을 설치한 행위 (7) 소방기구가 화재발생 우려를 통보하였는데도 적시 제거조치를 취하지 아니한 행위. 개인이 전항 제(2)호, 제(3)호, 제(4)호, 제(5)호 행위 중 1에 해당하는 경우 경고하거나 500위안 이하의 벌금을 부과한다. 이 조 제1항 제(3)호, 제(4)호, 제(5)호, 제(6)호에 해당한 행위를 하고 시정을 명하여도 시정하지 아니하는 경우 강제집행하고 필요한 비용은 위법행위자가 부담한다. 제61조 인화성, 폭발성 위험물의 생산, 저장, 경영 장소를 거주 장소와 동일건물 내에 설치하였거나 거주 장소와 안전거리를 보장하지 아니한 경우 조업중지를 명하고 5,000위안 이상, 5만 위안 이하의 벌금을 부과한다. 기타 위험물의 생산, 저장, 경영 장소를 거주 장소와 동일건물 내에 설치하고 소방기술기준에 부합하지 아니하는 경우 전항의 기준에 따라 처벌한다. 제62조 하기 각호의 행위 중 1에 해당하는 경우 『중화인민공화국 치안관리 처벌법』규정에 따라 처벌한다. (1) 관련 소방기술기준을 위반하고 인화성, 폭발성 위험물을 생산, 저장, 운수, 판매, 사용, 소각하는 행위 (2) 인화성, 폭발성 위험물을 휴대하고 공공장소에 출입하거나 공중교통수단을 탑승하는 불법행위 (3) 허위 화재경보를 보고하는 행위 (4) 소방차, 소방요트의 의무집행을 방해하는 행위 (5) 공안기관 소방기구 직원의 법적 직무집행을 방해하는 행위. 제63조 이 법 규정을 위반한 하기 각호의 행위 중 1에 해당하는 경우 경고처분을 하거나 500위안 이하의 벌금을 부과한다. 정상이 중할 경우에는 5일 이하의 구류에 처한다. (1) 소방안전 규정을 위반하고 인화성, 폭발성 위험물 생산, 저장 장소에 진입하는 행위 (2) 규정을 위반하고 화염을 이용한 작업을 하거나 화제우려, 폭발우려가 있는 장소에서 흡연하거나 화염을 사용하는 행위. 제64조 이 법 규정을 위반한 하기 각호의 행위 중 1에 해당하고 범죄를 구성하지 아니한 경우 10일 이상, 15일 이하의 구류에 처하고 500위안 이하의 버금을 부과할 수 있다. 정상이 비교적 경한 경우에는 경고처분을 하거나 500위안 이하의 벌금을 부과한다. (1) 소방안전규정을 위반하고 모험작업을 하도록 타인을 사촉하거나 강요한 행위 (2) 과실로 화재를 야기한 행위 (3) 화재발생 후 보고를 저지하거나 보고책임을 부담한 자가 즉시 보고하지 아니한 행위 (4) 화재현장의 질서를 교란하거나 화재현장 지휘자의 지휘에 복종하지 아니하고 진화, 구조에 영향을 미친 행위 (5) 화재현장을 고의로 파괴하거나 위조한 행위 (6) 공안기관 소방기구가 봉인한 장소, 부위의 봉인을 자의로 제거한 행위. 제65조 이 법 규정을 위반하고 불합격 소방제품이나 국가가 명문으로 도태시킨 소방제품을 생산, 판매하는 경우 제품품질 감독부서나 공상행정관리부서가 『중화인민공화국 제품품질 법』 규정에 따라 엄하게 처벌한다. 군중 밀집장소에 불합격 소방제품이나 국가가 명문으로 도태시킨 소방제품을 상용하는 경우 기한부시정을 명한다. 기한을 경과하여도 시정하지 아니하는 경우에는 5,000위안 이상, 5만 위안 이하의 벌금을 부과하고 직접 책임을 진 주관자와 기타 책임자에게 500위안 이상, 2,000위안 이하의 벌금을 부과한다. 정상이 중할 경우에는 조업정지를 명한다. 공안기관 소방기구는 이 조 제2항이 규정한 상황에 대하여 사용자를 법적으로 처벌하는 외에 불합격 소방제품과 국가가 명문으로 도태시킨 소방제품의 발견상황을 제품품질 감독부서와 공상행정관리부서에 통보하여야 한다. 제품품질 감독부서와 공상행정관리부서는 법에 따라 생산자와 판매자를 사출하여 처리하여야 한다. 제66조 전기제품, 가스용구의 설치, 사용 및 그 회로와 도관의 설계, 부설, 보수보양, 검측이 소방기술기준과 관리규정에 부합하지 아니하는 경우 기한부시정을 명한다. 기한을 경과하여도 시장하지 아니하는 경우에는 사용정지를 명하고 1,000위안 이상, 5,000위안 이하의 벌금을 부과할 수 있다. 제67조 기관, 단체, 기업, 사업 단위가 이 법 제16조, 제17조, 제18조, 제21조 제2항의 규정을 위반하는 경우 기한부시정을 명하고 기한을 경과하여도 시정하지 아니하는 경우에는 직접 책임을 진 주관자와 기타 직접책임자를 법에 따라 처분하거나 경고처벌을 한다. 제68조 군중 집결장소에 화재가 발생한 경우에 당해장소 현장종업원이 현장인원을 동원, 유도하여 대피시키는 의무를 이행하지 않았고 그 정상이 엄중하나 범죄를 구성하지 아니한 겨우 5일 이상 10일 이하의 구류에 처한다. 제69조 소방제품 품질인증, 소방시설 검측 등 소방기술 서비스기구가 허위서류를 제시한 경우 그 시정을 명하고 5만 위안 이상, 10만 위안 이하의 벌금을 부과하고 직접 책임을 진 주관자와 기타 직접책임자에게 1만 위안 이상, 5만 위안 이하의 벌금을 부과한다. 불법소득이 있는 경우에는 불법소득을 몰수한다. 타인의 손실을 조성한 겨우 법에 따라 배상책임을 부담한다. 정상이 중한 경우에는 원 인가기관이 법에 따라 업무중지를 명하거나 상응한 자질, 자격을 취소한다. 전항이 규정한 기구가 부실서류를 제시하여 타인의 손실을 조성한 경우 법에 따라 배상책임을 부담하고 원 인가기관이 법에 따라 업무중지를 명하거나 상응한 자질, 자격을 취소한다. 제70조 이 법이 규정한 행정처벌은 이 법이 별도의 규정을 하지 아니하는 한 공안기관 소방기구가 결정한다. 그중 구류처벌은 현급 이상 공안기관이 『중화인민공화국 치안관리 처벌법』의 관련규정에 따라 결정한다. 공안기관 소방기구가 소방안전 위법행위 자를 소환할 필요가 있다고 인정할 경우에는 『중화인민공화국 치안관리 처벌법』 관련규정에 따라 집행한다. 시공정지, 사용정지, 조업정지 명령을 받은 경우에는 정비 후 광안기관 소방기구에 보고하여 공안기관 소방기구의 검사에 합격하여야 시공, 사용, 생산, 경영을 회복할 수 있다. 당사자가 기한을 경과하여도 생산정지, 업무정지, 사용정지, 시공정지 결정을 집행하지 않는 경우 결정을 한 공안기관 소방기구가 강제 집행한다. 생산정지, 업무정지로 하여 경제와 사회생활에 비교적 큰 영향을 미치는 경우 공안기관 소방기구가 의견을 제출하고 공안기관이 본급 인민정부에 보고하여 법에 따라 결정하게 한다. 본급 인민정부는 공안기관 등 부서를 동원하여 실시한다. 제71조 공안기관 소방기구 직원이 직권남용, 직무유기, 사리를 위한 부정행위가 하기 각호의 행위 중 1에 해당하고 범죄를 구성하지 아니한 경우에는 법에 따라 처분을 가한다. (1) 소방안전요구에 부합하지 아니하는 소방 설계, 건설공사와 장소를 심사확인 합격, 소방인수 합격, 소방안전검사 합격으로 인정한 행위 (2) 소방 설계 심사확인, 소방인수, 소방안전검사를 고의로 지연하고 법정기간 내에 심사인가직책을 이행하지 아니한 행위 (3) 화재발생 우려를 발견하고 즉시 관련 단위나 개인에게 통보하여 정비하게 하지 아니한 행위 (4) 직무를 이용하여 사용자, 건설단위에 소방제품의 브랜드, 판매단위 또는 소방기술 서비스기구, 소방시설 시공단위를 지정하거나 변형적으로 지정한 행위 (5) 소방차, 소방요트 및 소방기재, 장비, 설비를 소방이나 구급, 구조와 무관한 사항에 유용한 행위 (6) 직권남용, 직무유기, 사리를 위한 기타 부정행위. 건설부서, 제품 품질감독부서, 공상행정관리부서 등 관련 행정주관부서 직원이 소방업무에서 직권남용, 직무유기, 사리를 위한 부정행위를 하고 범죄를 구성하지 아니하는 경우 법에 따라 처분을 가한다. 제72조 이 법 규정을 위반하여 범죄를 구성하는 경우 법에 따라 형사책임을 추궁한다. 제7장 부 칙 재73조 이 법에 사용한 용어의 정의는 다음과 같다. (1) 소방시설이라 함은 자동 화재알람 시스템, 자동 진화시스템, 소화전 시스템, 연기 예방 배출시스템 및 구급 방송과 조명, 안전대피 시설 등을 말한다. (2) 소방제품이라 함은 전문 화재방지, 진화, 구조, 화재발생 시의 보호, 피난, 대피에 사용하는 제품을 말한다. (3) 대중이용 장소라 함은 호텔, 상점, 시장, 객운 터미널의 대기실, 객운 부두의 대기실, 만용공항의 탑승빌딩, 운동장과 체육관, 회의장, 공공레저 등 장소를 말한다. (4)군중 집결장소라 함은 공중집결장소 병원 진찰치료 빌딩, 병원 입원 빌딩, 학교 수업 빌딩, 도서관, 음식점과 집단기숙사, 양로원, 복지원, 탁아소, 유치원, 공공도서관의 열람실, 관광 및 종교 활동장소 등을 말한다. 제74조 이 법은 2009년 5월 1일부터 시행한다. |  | 中华人民共和国消防法 （1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过 2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订） 《中华人民共和国消防法》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2008年10月28日通过，现予公布，自2009年5月1日起施行。 中华人民共和国主席 胡锦涛 2008年10月28日 第一章 总 则 第一条 为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全，制定本法。 第二条 消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。 第三条 国务院领导全国的消防工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。 各级人民政府应当将消防工作纳入国民经济和社会发展计划，保障消防工作与经济社会发展相适应。 第四条 国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理。县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施。军事设施的消防工作，由其主管单位监督管理，公安机关消防机构协助；矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作，由其主管单位监督管理。 县级以上人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，依照本法和其他相关法律、法规的规定做好消防工作。 法律、行政法规对森林、草原的消防工作另有规定的，从其规定。 第五条 任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。 第六条 各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识。 机关、团体、企业、事业等单位，应当加强对本单位人员的消防宣传教育。 公安机关及其消防机构应当加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。 教育、人力资源行政主管部门和学校、有关职业培训机构应当将消防知识纳入教育、教学、培训的内容。 新闻、广播、电视等有关单位，应当有针对性地面向社会进行消防宣传教育。 工会、共产主义青年团、妇女联合会等团体应当结合各自工作对象的特点，组织开展消防宣传教育。 村民委员会、居民委员会应当协助人民政府以及公安机关等部门，加强消防宣传教育。 第七条 国家鼓励、支持消防科学研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备；鼓励、支持社会力量开展消防公益活动。 对在消防工作中有突出贡献的单位和个人，应当按照国家有关规定给予表彰和奖励。 第二章 火灾预防 第八条 地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划，并负责组织实施。 城乡消防安全布局不符合消防安全要求的，应当调整、完善；公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，应当增建、改建、配置或者进行技术改造。 第九条 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。 第十条 按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，除本法第十一条另有规定的外，建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。 第十一条 国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责。 第十二条 依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程取得施工许可后经依法抽查不合格的，应当停止施工。 第十三条 按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案： （一）本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收； （二）其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。 依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。 第十四条 建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查的具体办法，由国务院公安部门规定。 第十五条 公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。 公安机关消防机构应当自受理申请之日起十个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不得投入使用、营业。 第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责： （一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案； （二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效； （三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查； （四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准； （五）组织防火检查，及时消除火灾隐患； （六）组织进行有针对性的消防演练； （七）法律、法规规定的其他消防安全职责。 单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。 第十七条 县级以上地方人民政府公安机关消防机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位，并由公安机关报本级人民政府备案。 消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责： （一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作； （二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理； （三）实行每日防火巡查，并建立巡查记录； （四）对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。 第十八条 同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理，提供消防安全防范服务。 第十九条 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。 第二十条 举办大型群众性活动，承办人应当依法向公安机关申请安全许可，制定灭火和应急疏散预案并组织演练，明确消防安全责任分工，确定消防安全管理人员，保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效，保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。 第二十一条 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。 进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。 第二十二条 生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头的设置，应当符合消防技术标准。易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站，应当设置在符合消防安全要求的位置，并符合防火防爆要求。 已经设置的生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站，不再符合前款规定的，地方人民政府应当组织、协调有关部门、单位限期解决，消除安全隐患。 第二十三条 生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品，必须执行消防技术标准和管理规定。 进入生产、储存易燃易爆危险品的场所，必须执行消防安全规定。禁止非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。 储存可燃物资仓库的管理，必须执行消防技术标准和管理规定。 第二十四条 消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。 依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。实行强制性产品认证的消防产品目录，由国务院产品质量监督部门会同国务院公安部门制定并公布。 新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院公安部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求的，方可生产、销售、使用。 依照本条规定经强制性产品认证合格或者技术鉴定合格的消防产品，国务院公安部门消防机构应当予以公布。 第二十五条 产品质量监督部门、工商行政管理部门、公安机关消防机构应当按照各自职责加强对消防产品质量的监督检查。 第二十六条 建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。 人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。 第二十七条 电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合消防安全的要求。 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。 第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 第二十九条 负责公共消防设施维护管理的单位，应当保持消防供水、消防通信、消防车通道等公共消防设施的完好有效。在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先通知当地公安机关消防机构。 第三十条 地方各级人民政府应当加强对农村消防工作的领导，采取措施加强公共消防设施建设，组织建立和督促落实消防安全责任制。 第三十一条 在农业收获季节、森林和草原防火期间、重大节假日期间以及火灾多发季节，地方各级人民政府应当组织开展有针对性的消防宣传教育，采取防火措施，进行消防安全检查。 第三十二条 乡镇人民政府、城市街道办事处应当指导、支持和帮助村民委员会、居民委员会开展群众性的消防工作。村民委员会、居民委员会应当确定消防安全管理人，组织制定防火安全公约，进行防火安全检查。 第三十三条 国家鼓励、引导公众聚集场所和生产、储存、运输、销售易燃易爆危险品的企业投保火灾公众责任保险；鼓励保险公司承保火灾公众责任保险。 第三十四条 消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员，应当依法获得相应的资质、资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防安全技术服务，并对服务质量负责。 第三章 消防组织 第三十五条 各级人民政府应当加强消防组织建设，根据经济和社会发展的需要，建立多种形式的消防组织，加强消防技术人才培养，增强火灾预防、扑救和应急救援的能力。 第三十六条 县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立公安消防队、专职消防队，并按照国家标准配备消防装备，承担火灾扑救工作。 乡镇人民政府应当根据当地经济发展和消防工作的需要，建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救工作。 第三十七条 公安消防队、专职消防队依照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。 第三十八条 公安消防队、专职消防队应当充分发挥火灾扑救和应急救援专业力量的骨干作用；按照国家规定，组织实施专业技能训练，配备并维护保养装备器材，提高火灾扑救和应急救援的能力。 第三十九条 下列单位应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作： （一）大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口； （二）生产、储存易燃易爆危险品的大型企业； （三）储备可燃的重要物资的大型仓库、基地； （四）第一项、第二项、第三项规定以外的火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业； （五）距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。 第四十条 专职消防队的建立，应当符合国家有关规定，并报当地公安机关消防机构验收。 专职消防队的队员依法享受社会保险和福利待遇。 第四十一条 机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。 第四十二条 公安机关消防机构应当对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；根据扑救火灾的需要，可以调动指挥专职消防队参加火灾扑救工作。 第四章 灭火救援 第四十三条 县级以上地方人民政府应当组织有关部门针对本行政区域内的火灾特点制定应急预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。 第四十四条 任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。 人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。 任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救。邻近单位应当给予支援。 消防队接到火警，必须立即赶赴火灾现场，救助遇险人员，排除险情，扑灭火灾。 第四十五条 公安机关消防机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障遇险人员的生命安全。 火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权决定下列事项： （一）使用各种水源； （二）截断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电； （三）划定警戒区，实行局部交通管制； （四）利用临近建筑物和有关设施； （五）为了抢救人员和重要物资，防止火势蔓延，拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施等； （六）调动供水、供电、供气、通信、医疗救护、交通运输、环境保护等有关单位协助灭火救援。 根据扑救火灾的紧急需要，有关地方人民政府应当组织人员、调集所需物资支援灭火。 第四十六条 公安消防队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作，由县级以上人民政府统一领导。 第四十七条 消防车、消防艇前往执行火灾扑救或者应急救援任务，在确保安全的前提下，不受行驶速度、行驶路线、行驶方向和指挥信号的限制，其他车辆、船舶以及行人应当让行，不得穿插超越；收费公路、桥梁免收车辆通行费。交通管理指挥人员应当保证消防车、消防艇迅速通行。 赶赴火灾现场或者应急救援现场的消防人员和调集的消防装备、物资，需要铁路、水路或者航空运输的，有关单位应当优先运输。 第四十八条 消防车、消防艇以及消防器材、装备和设施，不得用于与消防和应急救援工作无关的事项。 第四十九条 公安消防队、专职消防队扑救火灾、应急救援，不得收取任何费用。 单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由火灾发生地的人民政府给予补偿。 第五十条 对因参加扑救火灾或者应急救援受伤、致残或者死亡的人员，按照国家有关规定给予医疗、抚恤。 第五十一条 公安机关消防机构有权根据需要封闭火灾现场，负责调查火灾原因，统计火灾损失。 火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。 公安机关消防机构根据火灾现场勘验、调查情况和有关的检验、鉴定意见，及时制作火灾事故认定书，作为处理火灾事故的证据。 第五章 监督检查 第五十二条 地方各级人民政府应当落实消防工作责任制，对本级人民政府有关部门履行消防安全职责的情况进行监督检查。 县级以上地方人民政府有关部门应当根据本系统的特点，有针对性地开展消防安全检查，及时督促整改火灾隐患。 第五十三条 公安机关消防机构应当对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。公安派出所可以负责日常消防监督检查、开展消防宣传教育，具体办法由国务院公安部门规定。 公安机关消防机构、公安派出所的工作人员进行消防监督检查，应当出示证件。 第五十四条 公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。 第五十五条 公安机关消防机构在消防监督检查中发现城乡消防安全布局、公共消防设施不符合消防安全要求，或者发现本地区存在影响公共安全的重大火灾隐患的，应当由公安机关书面报告本级人民政府。 接到报告的人民政府应当及时核实情况，组织或者责成有关部门、单位采取措施，予以整改。 第五十六条 公安机关消防机构及其工作人员应当按照法定的职权和程序进行消防设计审核、消防验收和消防安全检查，做到公正、严格、文明、高效。 公安机关消防机构及其工作人员进行消防设计审核、消防验收和消防安全检查等，不得收取费用，不得利用消防设计审核、消防验收和消防安全检查谋取利益。公安机关消防机构及其工作人员不得利用职务为用户、建设单位指定或者变相指定消防产品的品牌、销售单位或者消防技术服务机构、消防设施施工单位。 第五十七条 公安机关消防机构及其工作人员执行职务，应当自觉接受社会和公民的监督。 任何单位和个人都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。收到检举、控告的机关，应当按照职责及时查处。 第六章 法律责任 第五十八条 违反本法规定，有下列行为之一的，责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款： （一）依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格，擅自施工的； （二）消防设计经公安机关消防机构依法抽查不合格，不停止施工的； （三）依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的； （四）建设工程投入使用后经公安机关消防机构依法抽查不合格，不停止使用的； （五）公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的。 建设单位未依照本法规定将消防设计文件报公安机关消防机构备案，或者在竣工后未依照本法规定报公安机关消防机构备案的，责令限期改正，处五千元以下罚款。 第五十九条 违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正或者停止施工，并处一万元以上十万元以下罚款： （一）建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的； （二）建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的； （三）建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的； （四）工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假，降低消防施工质量的。 第六十条 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的； （二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的； （三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的； （四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的； （五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的； （六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的； （七）对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。 第六十一条 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，依照前款规定处罚。 第六十二条 有下列行为之一的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚： （一）违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的； （二）非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具的； （三）谎报火警的； （四）阻碍消防车、消防艇执行任务的； （五）阻碍公安机关消防机构的工作人员依法执行职务的。 第六十三条 违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留： （一）违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的； （二）违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。 第六十四条 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： （一）指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的； （二）过失引起火灾的； （三）在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的； （四）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的； （五）故意破坏或者伪造火灾现场的； （六）擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。 第六十五条 违反本法规定，生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由产品质量监督部门或者工商行政管理部门依照《中华人民共和国产品质量法》的规定从重处罚。 人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。 公安机关消防机构对于本条第二款规定的情形，除依法对使用者予以处罚外，应当将发现不合格的消防产品和国家明令淘汰的消防产品的情况通报产品质量监督部门、工商行政管理部门。产品质量监督部门、工商行政管理部门应当对生产者、销售者依法及时查处。 第六十六条 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。 第六十七条 机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。 第六十八条 人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务，情节严重，尚不构成犯罪的，处五日以上十日以下拘留。 第六十九条 消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的，责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。 前款规定的机构出具失实文件，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；造成重大损失的，由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。 第七十条 本法规定的行政处罚，除本法另有规定的外，由公安机关消防机构决定；其中拘留处罚由县级以上公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定决定。 公安机关消防机构需要传唤消防安全违法行为人的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定执行。 被责令停止施工、停止使用、停产停业的，应当在整改后向公安机关消防机构报告，经公安机关消防机构检查合格，方可恢复施工、使用、生产、经营。 当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。 责令停产停业，对经济和社会生活影响较大的，由公安机关消防机构提出意见，并由公安机关报请本级人民政府依法决定。本级人民政府组织公安机关等部门实施。 第七十一条 公安机关消防机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，依法给予处分： （一）对不符合消防安全要求的消防设计文件、建设工程、场所准予审核合格、消防验收合格、消防安全检查合格的； （二）无故拖延消防设计审核、消防验收、消防安全检查，不在法定期限内履行审批职责的； （三）发现火灾隐患不及时通知有关单位或者个人整改的； （四）利用职务为用户、建设单位指定或者变相指定消防产品的品牌、销售单位或者消防技术服务机构、消防设施施工单位的； （五）将消防车、消防艇以及消防器材、装备和设施用于与消防和应急救援无关的事项的； （六）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。 建设、产品质量监督、工商行政管理等其他有关行政主管部门的工作人员在消防工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，尚不构成犯罪的，依法给予处分。 第七十二条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第七章 附 则 第七十三条 本法下列用语的含义： （一）消防设施，是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。 （二）消防产品，是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。 （三）公众聚集场所，是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。 （四）人员密集场所，是指公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等。 第七十四条 本法自2009年5月1日起施行。 |
| --- | --- | --- |